河南物流职业学院智慧门禁系统建设项目
招标文件
项目编号：豫财招标采购-2025-250
采 购 人：河南物流职业学院

采购代理机构：中建卓越建设管理有限公司

日    期：二〇二五年四月

特别提示
本项目通过《河南省公共资源交易中心网》（http：//www.hnggzy.net）进行全电子化招标采购。供应商应登录《河南省公共资源交易中心网站》进行电子注册、注册成为《河南省公共资源交易中心网站》会员并取得 CA 数字证书后，方能参与政府采购活动。具体流程如下： 
1、供应商初次登记注册 
1.1 注册用户名及密码 
登录河南省公共资源交易中心网站（http：//www.hnggzy.net，以下简称中心网站），点击首页【市场主体登录】按钮进入河南省公共资源“智慧交易”系统－市场主体系统，先阅读《市场主体信息登记操作手册》了解具体操作流程，再点击【免费注册】，同意《注册协议》后，进入市场主体注册界面，填写注册信息并选择相应的市场主体类型，注册完成后获得用户名及密码。 
1.2 办理 CA 数字证书 
河南省公共资源交易中心各交易主体如需办理CA数字证书业务的，可通过以下链接（http：//xaca.hnxaca.com：8081/online/ggzyApply/index.shtml）在线办理，点击交易中心登录入口 CA 自助激活。各交易主体亦可通过信安CA各线下服务网点办理数字证书业务。 
1.3 登记基本信息 
点击中心网站首页的【市场主体登录】按钮，使用 CA 数字证书登录“河南省公共资源交易中心-市场主体系统”，录入基本信息并扫描上传相关证件。 
1.4 详情见河南省公共资源交易中心网站办事指南 
1.5 CA 数字证书办理地址为郑州市龙子湖平安大道与明理路交叉口西南角博雅广场4号楼15楼，咨询客服电话：0371-96596-0 转人工。 
2、投标文件制作 
2.1、供应商使用 CA 数字证书登录《河南省公共资源交易中心网》（http：//www.hnggzy.net）网站公共服务（办事指南及下载专区）：下载“投标文件制作工具安装包压缩文件下载”等。 
2.2、供应商凭 CA 数字证书登陆（http：//www.hnggzy.net ）市场主体系统并按网上提示下载招标文件(.hnzf 格式)。按照系统提示制作投标文件。

2.3、供应商须在投标文件递交截止时间前制作并提交：加密的电子投标文件（*.hntf 格式）,应在投标文件截止时间前通过“河南省公共资源交易中（http：//www.hnggzy.net）”电子交易平台内上传；投标文件以最终上传电子文件为准。 

2.4、加密的电子投标文件为“河南省公共资源交易中心（http：//www.hnggzy.net）”网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版投标文件。 

2.5、供应商在制作电子投标文件时，“投标文件制作工具”左侧栏目“封面”、“开标一览表”制作完成后须加盖电子签章（包括企业电子签章和个人电子签章）；

左侧栏目“投标正文”中的内容：投标文件商务部分格式、投标文件技术部分格式按格式要求电子签章（包括企业电子签章、个人电子签章），并将所有扫描内容（包括营业执照、资质证书、财务报告、纳税凭证等）电子签章（企业电子签章）。 

电子投标文件中的图片应使用扫描件，供应商应合理设置图片大小，保证投标文件总容量不至于过大，避免影响顺利上传。 

2.6、招标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目招标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被拒绝的风险。投标函及开标一览表，须严格按照格式编辑，并作为电子开评标系统上传的依据。 

2.7、投标文件以外的任何资料采购人和采购代理机构将拒收。 

2.8、供应商编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法人 CA 数字证书和企业 CA 数字证书进行签章制作；最后一步生成电子投标文件（*.hntf 格式）时，只能用本单位的企业 CA 数字证书。电子投标文件上传成功后，请自行打印“网上投标回执单”。 

3、澄清与变更 

采购人、采购代理机构对已发出的招标文件进行的答疑、澄清，答疑、澄清的内容将作为招标文件的组成部分。采购代理机构将通过网站“变更公告”和系统内部“答疑文件”告知供应商，对于各项目中已经成功报名并下载招标文件的项目供应商，系统将通过第三方短信群发方式提醒供应商进行查询。 

各供应商须重新下载最新的招标文件和答疑文件，以此编制投标文件。供应商注册时所留手机联系方式要保持畅通，因联系方式变更而未及时更新系统内联系方式的，将会造成收不到短信。此短信仅系友情提示，并不具有任何约束性和必要性，采购代理机构不承担供应商未收到短信而引起的一切后果和法律责任。

4、因河南省公共资源交易中心平台在开标前具有保密性，供应商在投标文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因供应商未及时查看而造成的后果自负。 

5、由于供应商原因，未按要求制作、上传、加密电子投标文件，造成文件上传失败的，责任由供应商承担。 

6、本项目采用“远程不见面”开标方式，远程开标大厅网址为 http：//www.hnggzy.net，供应商应当在投标文件递交截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等。各供应商应在规定时间内对本单位的投标文件进行解密，因加密电子投标文件未能上传成功或未在规定时间内解密的，其投标将被拒绝。不见面服务的具体事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南》。

目 录
6

第一章 招标公告

10

第二章 供应商须知

10

供应商须知前附表

17

1. 总则

19

2. 招标文件

20

3. 投标文件

22

4. 投标

23

5. 开标

24

6. 资格审查

24

7. 评标

27

8. 定标

28

9. 重新招标和不再招标

28

10. 纪律和监督

29

11. 是否采用电子招标投标

29

12. 需要补充的其他内容

30

第三章 评标办法（综合评分法）

37

第四章 合同条款

38

第五章 采购需求

38

一、需求清单

40

二、技术要求

50

第六章 投标文件格式

52

一、投标函及开标一览表

52

（一）投标函

53

（二）开标一览表

54

（三）投标分项报价表

55

（四）货物说明一览表

56

二、法定代表人身份证明

57

三、授权委托书

58

四、投标承诺书

60

五、技术、商务偏差表

60

（一）技术偏差表

61

（二）商务偏差表

62

六、资格审查资料

62

（一）基本情况表

63

（二）企业财务情况

64

（三）企业社保及纳税情况

65

（四）企业信用查询

66

（五）其他资格证明材料

67

七、投标产品技术证明文件

68

八、企业业绩信息

69

九、实施方案

70

十、售后服务计划

71

十一、供应商认为应附的其他资料

71

（一）反商业贿赂承诺书

72

（二）享有政府采购优惠政策的证明

72

中小企业声明函（如有）

73

监狱企业证明（如有）

74

残疾人福利性单位声明函（如有）

75

（三）节能产品、环境标志产品明细表

（四）其他资料
77


第一章 招标公告
河南物流职业学院智慧门禁系统建设项目招标公告
项目概况 

河南物流职业学院智慧门禁系统建设项目招标项目的潜在供应商应在河南省公共资源交易中心网站（http://www.hnggzy.net/）获取招标文件，并于2025年5月13日09时00分（北京时间）前递交投标文件。 

一、项目基本情况 

1、项目编号：豫财招标采购-2025-250
2、项目名称：河南物流职业学院智慧门禁系统建设项目 

3、采购人式：公开招标 

4、预算金额：3590000元，最高限价：3590000元 

	序号
	包号
	包名称
	包预算（元）
	包最高限（元）

	1
	豫政采(2)20250378-1
	河南物流职业学院智慧门禁系统建设项目
	3590000
	3590000


5、采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等） 

5.1 采购内容：智慧门禁系统采购，具体内容详见招标文件。
5.2 资金来源：财政资金 

5.3 交 货 期：签订合同后90日历天内完成交货并安装调试完成；

5.4 质量要求：合格，符合国家及行业相关质量标准； 

5.5 交货地点：采购人指定地点； 

5.6 质 保 期：5年，从验收合格之日起开始计算； 

6、合同履行期限：按合同规定执行；
7、本项目是否接受联合体投标：否 

8、是否接受进口产品：否 

9、是否专门面向中小企业：否
二、申请人资格要求 

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：本项目落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展等政府采购政策。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号规定，本项目不专门面向中小企业采购。 

3、本项目的特定资格要求： 

3.1 信誉要求：根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号) 和豫财购[2016]15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业，拒绝参与本项目政府采购活动（查询渠道：“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin）查询：失信被执行人，“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn）重大税收违法失信主体，“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）：政府采购严重违法失信行为记录名单）；注：采购人或采购代理机构在开标当天将对所有参与本项目投标的投标人（供应商）的信用情况（失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录）进行查询、打印留存。若在开标当天查询到投标人有相关负面信息的，则该投标人的投标视为无效。

3.2 其他要求：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供承诺书及全国企业信用信息公示系统股东及出资信息截图）

3.3 本项目不接受联合体投标。
三、获取招标文件 

1、时间：2025年4月18日至 2025年4月24日，每天上午00时00分至12时00分，下午12时00分至 23 时 59 分（北京时间，法定节假日除外。） 

2、地点：《河南省公共资源交易中心网》（http：//www.hnggzy.net） 

3、方式：登录“河南省公共资源交易中心（http://www.hnggzy.net）”，凭企业身份认证锁（CA 密钥）下载招标文件。市场主体需要完成信息登记及 CA 数字证书办理，才能通过河南省公共资源交易平台参与交易活动，具体办理事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区。 

4、售价：0 元 

四、投标截止时间及地点 

1、时间：2025年5月13日09时00分（北京时间） 

2、地点：加密电子投标文件须在投标截止时间前上传至河南省公共资源交易中心交易系统；加密电子投标文件逾期上传，采购代理机构不予受理。 

五、开标时间及地点 

1、时间：2025年5月13日09时00分（北京时间） 

2、地点：河南省公共资源交易中心远程开标室(四)-2（郑州市经二路12号（经二路与纬四路向南50米路西）

六、发布公告的媒介及招标公告期限 

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易中心网》、《河南物流职业学院官网》上发布，招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜
1、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号；

2、财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；

3、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；

4、本项目采用“远程不见面”开标方式，供应商无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议。供应商应当在开标当天响应文件截止时间前，登录不见面开标大厅，在线准时参加开标活动并在规定时间内进行文件解密、答疑澄清、远程报价等。各供应商应在规定时间内对本单位的响应文件解密，因加密电子响应文件未能成功上传或误传而导致的解密失败，投标将被拒绝。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系
1. 采购人信息

名称：河南物流职业学院

地址：河南省郑州黄河公路大桥北中州大道与郑焦晋（原焦）高速交叉口西侧

联系人：李老师、杨老师

联系方式：13838223132、0373-7376638

2.采购代理机构信息（如有）

名称：中建卓越建设管理有限公司
地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）金水东路49号1号楼4层111号

联系人：白格琪
联系方式：17329339490
3.项目联系方式

项目联系人：白格琪
联系方式：17329339490

第二章 供应商须知
供应商须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	采购人
	名称：河南物流职业学院

地址：河南省郑州黄河公路大桥北中州大道与郑焦晋（原焦）高速交叉口西侧

联系人：李老师            杨老师

联系方式：13838223132     0373-7376638

	1.1.3
	采购代理机构
	名称：中建卓越建设管理有限公司
地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）金水东路49号1号楼4层111号
联系人：白格琪

联系方式：17329339490

	1.1.4
	项目名称
	河南物流职业学院智慧门禁系统建设项目

	1.2.1
	资金来源及比例
	财政资金，100 %

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	采购内容
	智慧门禁系统采购，具体内容详见招标文件。

	1.3.2
	交 货 期
	签订合同后90日历天内完成交货并安装调试完成；

	1.3.3
	质量要求
	合格，符合国家及行业相关质量标准；

	1.3.4
	验收标准
	符合国家现行规范和相关质量标准要求；

	1.3.5
	交货地点
	采购人指定地点；

	1.3.6
	质 保 期
	5年，从验收合格之日起开始计算；

	1.4.1
	供应商资质条件、能力、信誉
	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 

（1）具有独立承担民事责任的能力。【供应商须具备有效的营业执照】

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。【供应商须提供2023年或2024年的审计报告；（公司成立不足1年的需提供自公司成立以来的审计报表）】

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。【提供证明材料或承诺书】

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。【供应商须提供自2024年6月以来任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明资料（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。）】

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。【提供声明函（格式自拟）】
2、落实政府采购政策满足的资格要求：落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展等政府采购政策。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号规定，本项目不专门面向中小企业采购。 

3、本项目的特定资格要求： 

3.1 信誉要求：根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号) 和豫财购[2016]15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业，拒绝参与本项目政府采购活动（查询渠道：“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin）查询：失信被执行人，“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn）重大税收违法失信主体，“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）：政府采购严重违法失信行为记录名单）；注：采购人或采购代理机构在开标当天将对所有参与本项目投标的投标人（供应商）的信用情况（失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录）进行查询、打印留存。若在开标当天查询到投标人有相关负面信息的，则该投标人的投标视为无效。

3.2 其他要求：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供承诺书及全国企业信用信息公示系统股东及出资信息截图）

3.3 本项目不接受联合体投标。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	不接受

	1.6
	现场考察
	不组织

	1.7
	分包
	不允许

	1.8
	偏差
	不允许

	1.8.1
	提供样品
	不要求

	1.9.1
	投标预备会
	不召开

	1.10.3
	供应商提出问题的截止时间
	递交投标文件的截止之日10日前

	1.10.4
	招标人书面澄清的时间
	递交投标文件的截止之日15日前

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	招标文件的补充文件（如有）、招标答疑纪要（如有）、招标控制价（如有）

	2.2.1
	供应商要求澄清招标文件
	递交投标文件的截止之日10日前

	2.2.2
	供应商确认收到招标文件澄清的时间
	在收到相应澄清文件后24小时内

	2.2.3
	供应商确认收到招标文件修改的时间
	在收到相应修改文件后24小时内

	3.2.4
	最高投标限价
	最高投标限价：

3590000元（叁佰伍拾玖万元整）；

注：供应商报价高于最高投标限价的，视为无效投标，按废标处理。 

	3.3.1
	投标有效期
	60日历天（自投标截止之日起）

	3.4.1
	投标保证金
	根据豫财购【2019】4号“河南省财政厅发布关于优化政府采购营商环境有关问题的通知 ”的规定本项目不再收取投标保证金。

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	2023年或2024年；（公司成立不足1年的需提供自公司成立以来的审计报表）

	3.5.3
	近年完成的类似项目的年份要求
	2022年1月1日以来

	3.6.1
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	3.7.3
	签字和（或）盖章要求
	根据《中华人民共和国电子签名法》第十四条规定：可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。

电子投标文件签章要求： 

（1）所有要求供应商加盖公章的地方都应用供应商单位的电子印章。

（2）所有要求法定代表人签字的地方都应用法定代表人的电子签名。若有委托代理人，且委托代理人没有CA锁，则投标文件需上传有手写签名的扫描件。

	3.7.4
	投标文件份数
	加密的电子投标文件（*.hntf 格式）,应在投标文件截止时间前通过“河南省公共资源交易中心”电子交易平台内上传；远程开标，不需要提交未加密的电子版及纸质投标文件。

	4.2.1
	投标截止时间
	2025年5月13日 09 时 00 分（北京时间）

	4.2.2
	递交投标文件地点
	开标地点：河南省公共资源交易中心远程开标室(四)-2，不需要提交未加密的电子版及纸质投标文件。

电子投标文件的递交：供应商应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件到会员系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认。请供应商在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。

	4.2.3
	投标文件是否退还
	否

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：同递交投标文件地点

	5.2
	开标程序
	本项目采用电子开标。到投标截止时间止，各供应商按电子投标文件递交的顺序对电子投标文件进行解密。解密完成后各供应商的电子投标文件的实质性内容将自动显示在网页中。供应商在投标截止时间前未上传电子投标文件的将视为放弃投标。

主持人按下列程序进行开标：

本项目采用电子开标。开标前，相关人员进行验标（检查网上采购系统正常与否），确认无误后开标。因加密电子投标文件未能成功上传或误传而导致的解密失败，投标将被拒绝。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：5 人，其中采购人代表 1 人，专家 4 人；评标专家确定方式：开标前从河南省政府采购专家库中随机抽取。

	6.3.2
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，推荐的中标候选人数：1-3名

	7.3
	履约保证金
	不收取

	8.1
	中标公告媒介及期限
	公示媒介：《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易中心网》、《河南物流职业学院官网》
公示期限：一个工作日

	9
	是否采用电子招标投标
	是

	10
	需要补充的其他内容

	10.2
	付款方式
	验收合格后支付合同价款的 100%。

	10.3
	合同签订
	采购人和中标供应商应当自中标通知书发出之日起30天内，按照采购文件和中标供应商的投标文件订立书面合同。

	10.4
	不见面开标
	本项目为远程不见面开标方式，远程开标大厅为 www.hnggzyjy.cn，供应商应在投标截止时间前登陆远程开标大厅进行远程文件解密等。供应商无需到省交易中心现场参加开标会议。 

	10.5
	政府采购政策
	本项目落实节能环保、中小微型企业扶持等相关政府采购政策： 

（1）根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕 46号）和河南省财政厅《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》豫财购（2022）5号文件的规定，本项目对符合本办法规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》，未填写中小企业声明函的在评审过程中不予认可。中标人如为小型和微型企业的，随中标结果公开中标人的《中小企业声明函》。投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46 号)规定的中小企业扶持政策。依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 

本次采购标的对应的中小企业划分标准所属行业均为工业。所属行业界定标准参考《中小企业划型标准规定》。 

2.根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）规定，本项目支持监狱企业参与政府采购活动。监狱企业参加本项目采购时，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 

3.根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定，本项目支持残疾人福利性单位参与政府采购活动。符合条件的残疾人福利性单位参加本项目采购时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 

4.根据《关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）文件规定，本项目如涉及到品目清单范围内的产品，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施优先采购或强制采购。 

5.根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7 号）的通知，采购人拟采购的产品属于《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》范围内数据中心相关设备、运维服务的，投标人应出具符合相关要求的承诺函（格式自拟）。否则按无效标处理。

	10.6
	知识产权
	构成本采购文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，供应商不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。采购人全部或者部分使用未中标人响应文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

	10.7
	监  督
	本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受政府采购监督管理部门依法实施的监督。

	10.8
	解释权
	构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除采购文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、供应商须知、评标办法、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

	10.9
	招标代理服务费
	招标代理服务费由中标人支付。参照河南省招标投标协会关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》的通知豫招协【2023】002号文件收取招标代理服务费。

	10.10
	定标方式
	采购人将根据评标委员会提出的评标报告，确定排名第一的成交供应商为中标人（成交人）。当确定中标的成交供应商放弃中标或不按规定向采购人交纳履约保证金因或不可抗力提出不能履行合同的，采购人可以按序确定排名第二的成交供应商为中标人（成交人），依此类推。

	10.11
	河南省政府采购合同融资政策告知函
	各供应商：欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10 号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

	关于供应商使用同品牌产品有效供应商的认定办法，按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）第三十一条规定执行。


1. 总则
1.1 采购项目概况
1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）等有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 采 购 人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人见招标公告。

1.1.3 采购代理机构：指采购人委托的采购代理机构。本项目采购代理机构见招标公告。

1.1.4 项目名称：见供应商须知前附表。
1.2 采购项目的资金来源和落实情况
1.2.1 资金来源及比例：见供应商须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见供应商须知前附表。

1.3 采购内容、交货期、质量要求、交货地点、验收标准
1.3.1 采购内容：见供应商须知前附表。

1.3.2 交 货 期：见供应商须知前附表。

1.3.3 质量要求：见供应商须知前附表。

1.3.4 交货地点：见供应商须知前附表。

1.3.5 验收标准：见供应商须知前附表。

1.4 合格的供应商
详见供应商须知前附表。

1.5 费用承担
无论投标过程中的作法和结果如何,供应商应自行承担所有与参加投标有关的全部费用，采购人和集中采购机构/代理机构在任何情况下均无义务和责任承担产生的费用。

1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 投标预备会
1.9.1 供应商须知前附表规定召开投标预备会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清供应商提出的问题。

1.9.2 供应商应按供应商须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.9.3 投标预备会后，采购人将对供应商所提问题的澄清，以供应商须知前附表规定的形式通知所有获取招标文件的供应商。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.10 分包
1.10.1 供应商拟在中标后将中标项目的非主体设备进行分包的，应符合供应商须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除供应商须知前附表规定的非主体设备外，其他工作不得分包。

1.10.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.11 响应和偏差
1.11.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应。
1.11.2 供应商应根据招标文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期等内容以对招标文件作出响应。

1.11.3 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务偏差表中列明，除列明的内容外，视为供应商响应招标文件的全部要求。

1.12 供应商不得存在下列情形： 

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； 

（3）不得相互串通损害国家利益、社会公共利益和其他当事人的合法权益；不得以任何手段排斥其他供应商参与竞争； 

（4）不得以向采购人行贿或者采取其他不正当手段谋取非法利益； 

（5）为本招标项目的招标代理机构； 

（6）供应商以他人名义投标、串通投标、以行贿手段牟取中标，或在投标中弄虚作假的； 

（7）被责令停业的；
（8）被暂停或取消投标资格的；

（9）财产被接管或冻结的；

（10）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的；

（11）投标文件制作机器码一致； 

（12）法律法规规定的其他情形。

2. 招标文件
2.1 招标文件的组成
本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）供应商须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款；

（5）采购需求；

（6）投标文件格式。

根据本章第 1.9 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清
2.2.1 供应商应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。

2.2.2 如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前，要求采购人对采购文件予以澄清。

2.2.3 采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清。该澄清在原公告发布媒体上发布澄清（更正）公告。澄清的内容为采购文件的组成部分。供应商须在招标公告中规定的投标截止日前，随时查询招标公告发布媒体的信息，获取对采购文件澄清的信息。澄清的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构在投标截止时间至少15日前；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

2.2.4 因河南省公共资源交易中心平台在开标前具有保密性，供应商在投标文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因供应商未及时查看而造成的后果自负。
2.3 招标文件的修改
2.3.1 在投标截止时间15天前，采购人可以修改招标文件。

2.3.2 采购人、集中采购机构/代理机构对已发出的招标文件进行的澄清、更正或更改，澄清、更正或更改的内容将作为招标文件的组成部分。集中采购机构/代理机构将通过《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易中心网》、《河南物流职业学院官网》网站“变更公告”和《河南省公共资源交易中心网站》系统内部“答疑文件”告知供应商，对于各项目中已经成功报名并下载招标文件的供应商，系统将通过第三方短信群发方式提醒供应商进行查询。各供应商须重新下载最新的答疑文件，以此编制投标文件。

2.3.3 供应商注册时所留手机联系方式要保持畅通，因联系方式变更而未及时更新系统内联系方式的，将会造成收不到短信。此短信仅系友情提示，并不具有任何约束性和必要性，集中采购机构/代理机构不承担供应商未收到短信而引起的一切后果和法律责任。

2.4 供应商认为采购文件使其权益受到损害的，在收到采购文件之日或采购文件公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式同时向采购单位和代理机构提交质疑函（加盖单位公章且法人代表签字）原件，一次性提出质疑。
3. 投标文件

3.1 投标文件的组成
3.1.1 投标文件应包括下列内容：详见第六章投标文件格式
3.1.2 投标文件应按招标文件中投标文件格式编写。 

供应商在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.2 投标报价
3.2.1 供应商提供的投标总报价应为到达采购人指定地点的交货价格，其价格中应包货物制造成本、包装、运输、装卸、安装、保险、税金、伴随服务以及安装所需的全部配件（不再单独报价）等的所有费用。

3.2.2 填写上述价格时，如果单价与总价不符，以投标单价为准修正总价。供应商对每种货物只允许有一个报价，招标方不接受有任何选择的报价。 

3.2.3 投标报价的币种采用人民币填报。 

3.2.4 投标单价可以保留二位小数，即价格到分。
3.2.5 供应商不得以任何理由在开标后对投标报价予以修改，报价在投标有效期内是固定的，不因任何原因而改变。任何包含价格调整要求和条件的投标，将被视为非实质性响应投标而予以拒绝。最低投标报价并不意味着一定中标。 

3.3 投标有效期
3.3.1 投标有效期详见供应商须知前附表。

3.3.2 在投标有效期内，供应商撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；供应商拒绝延长的，其投标失效，但供应商有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

3.4 投标保证金
本项目不要求递交投标保证金。

3.5 备选投标方案
3.5.1 除供应商须知前附表规定允许外，供应商不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.5.2 允许供应商递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。

3.5.3 供应商提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

3.6 投标文件的编制
3.6.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，开标一览表在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关采购内容、交货期、投标有效期、质量要求、验收标准等实质性内容作出响应。

3.6.3 按照采购文件中格式的要求签字或盖章。

3.6.4 投标文件开标时不需要提供纸质版。

3.6.5 特别注意事项

供应商通过“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.net/）”网站公共服务（办事指南及下载专区）：下载“投标文件制作工具安装包压缩文件下载”等。供应商凭 CA 密钥登陆会员专区并按网上提示自行下载每个项目采购文件。

供应商须在投标文件递交截止时间前制作并提交：

加密的电子投标文件（*.hntf 格式）,应在投标文件截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.net/）”电子交易平台内上传；

加密的电子投标文件为“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.net/）” 网站提供的 “投标文件制作工具”软件制作生成的加密版投标文件。

供应商在制作电子投标文件时，“投标文件制作工具”左侧栏目“投标函”制作完成后须加盖电子签章；

采购文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目采购文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被拒绝的风险。

投标文件以外的任何资料采购人和采购代理机构将拒收。供应商编辑电子投标文件时，根据采购文件要求用法人 CA 密钥和企业 CA 密钥进行签章制作；最后一步生成电子投标文件（*.hntf 格式和*.nhntf 格式）时，只能用本单位的企业 CA 密钥。
4. 投标
4.1 投标文件的密封和标记
加密电子投标文件须在投标截止时间前上传至河南省公共资源交易中心交易系统指定位置。

4.2 投标文件的递交
4.2.1 供应商应在本章供应商须知前附表第4.2.1项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 供应商递交投标文件的地点：见供应商须知前附表。

4.2.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 供应商在递交投标文件后，在投标截止时间之前可以修改或撤回其投标文件，但供应商必须在投标截止时间之前。在投标截止时间后，供应商不得再要求修改或撤回其投标文件。

4.3.2 从投标截止期至供应商在投标文件中载明的投标有效期满期间，供应商不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照规定被没收
4.4 迟交的投标文件：

交易中心将拒绝并退回在规定的投标截止期后收到的任何投标文件。
5. 开标

5.1 开标时间和地点
采购人在供应商须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和规定的地点公开开标，本项目采用远程开标，投标单位可远程解密。开标时，各供应商应在交易中心系统规定时间内对本单位的投标文件进行解密。由于供应商未在规定的时间内解密或因加密电子投标文件未能成功上传或误传而导致的解密失败，投标将被拒绝。

5.2 开标程序
本项目采用电子开标。到投标截止时间止，各供应商按电子投标文件递交的顺序对电子投标文件进行解密。解密完成后各供应商的电子投标文件的实质性内容将自动显示在网页中。供应商在投标截止时间前未上传电子投标文件的将视为放弃投标。

主持人按下列程序进行开标：

本项目采用电子开标。开标前，相关人员进行验标（检查网上采购系统正常与否），确认无误后开标。因加密电子投标文件未能成功上传或误传而导致的解密失败，投标将被拒绝。
6. 资格审查
资格审查小组由采购人或其委托的采购代理机构熟悉相关业务的代表共 1 人组成。资格审查小组应在公开招标采购项目开标结束后，在规定的资格审查时间对各供应商的资格证明文件进行审查，合格供应商不足3家的，不进行评标。
7. 评标
7.1 评标委员会
7.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

7.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1）参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；

(2）参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；

(3）参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

(4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

7.1.3 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

7.2 评标原则
评标活动遵循客观、公正、审慎原则。

7.3 符合性审查 

7.3.1 评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查标准详见第三章“评标办法”。

    7.3.2 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
7.4 详细评审 

7.4.1 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标时，评标委员会各成员应当独立对每个有效供应商的投标文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。各供应商的最终得分为所有评委评分的算数平均值。评分分值保留至小数点后两位。详细评审标准详见第三章“评标办法”。

7.4.2 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准； 

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。 

7.4.3 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，可以要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

7.4.4 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的； 

（二）分项评分超出评分标准范围的； 

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的； 

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。 

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

7.5 评标报告
7.5.1 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容： 

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）供应商名单和评标委员会成员名单；

（3）评标方法和标准；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括无效供应商名单及原因；

（5）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（6）其他需要说明的情况，包括评标过程中供应商根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。 

7.5.2 评标结果按评审后得分由高到低顺序确定中标候选人或根据供应商须知前附表的规定直接确定中标人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的以技术部分得分高的优先，并编写评标报告。

7.6 澄清、说明与补正 

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

7.7 评审争议的解决 

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

7.8 废标条款 

投标文件出现下列情况之一者，应当视为无效投标文件，按废标处理： 

（1）供应商不满足本章规定的资格审查标准的； 

（2）供应商不满足本章规定的符合性审查标准的； 

（3）供应商以他人名义投标或者相互串通投标的； 

（4）供应商以不正当手段谋取中标的，其形式有： 

a.供应商提供虚假材料谋取中标； 

b.供应商干扰市场公平，采取赠送、赠予等方式谋取中标； 

c.供应商以低于成本报价恶意竞标； 

（5）供应商低于成本价竞标或对过低报价不能证明其报价合理性的； 

（6）投标文件未按招标文件规定签字或盖章的； 

（7）附有招标人不能接受的条件的； 

（8）投标报价超出预算金额（最高限价）；
（9）投标文件制作机器码一致的。 

8. 定标
8.1 定标确认 

8.1.1 采购代理机构应当在评标结束后 2 个工作日内将评标报告送采购人。 

8.1.2 采购人应当自收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人在收到评标报告 5 个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。 

8.1.3 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起 2 个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。 

8.1.4 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。 

8.2 中标通知书 

8.2.1 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。 

8.3 履约保证金 

8.3.1 该项目不收取履约保证金。

8.4 合同授予 

8.4.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。 

8.4.2 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。 

8.4.3 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。 

9. 重新招标和不再招标 

9.1 重新招标
有下列情形之一的，采购人将重新招标：

投标截止时间止，供应商少于 3 个的；

经评标委员会评审后否决所有投标的。

9.2 不再招标
重新招标后供应商仍少于 3 个或者所有投标被否决的，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。
10. 纪律和监督
10.1 对采购人的纪律要求
采购人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

10.2 对供应商的纪律要求
供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。
10.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
10.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

10.5 质疑
供应商认为本次招标活动的招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内有权在法定质疑期内，按规定的程序针对同一采购程序环节一次性实名向采购人、采购代理机构提出书面质疑。质疑函应采用中华人民共和国财政部制定的范本。质疑函及授权委托书应按规定签字并加盖公章。

10.6 投诉
10.6.1 供应商如对答复不满意或采购代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商在答复期满后15个工作日内，向同级财政部门提起投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

10.6.2 供应商或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照供应商须知的规定先向采购人提出异议。异议答复期间不计算在第 10.6.1 项规定的期限内。

11. 是否采用电子招标投标
本招标项目采用电子招标投标方式。
12. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

第三章 评标办法（综合评分法）
1. 资格审查及标准
详见本章附表一，由采购人或采购代理机构按附表一所列审查标准，对供应商资格进行审查，以确定供应商是否具备投标资格，供应商未通过资格审查的，其投标无效。
2. 评标方法
本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足采购文件实质性要求的投标文件，按照本章第3条规定的评审标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。得分与投标报价均相同的，按技术指标优劣排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
提供相同品牌全部产品或核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或采购人委托评标委员会按照报价得分最高者确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
采购人确定本项目核心产品：10寸人脸识别门禁一体机。
评审标准

符合性评审标准：详见附表二。
供应商须满足附表二符合性审查表的全部内容，否则其投标无效。

3.2 分值构成

分值构成：总分100分，其中：

投标报价：30分

商务部分：18分

技术部分：52分

3.3 商务和技术评审标准：见附表三。

投标报价评分标准：见附表三。

评标基准价

有效投标文件中的并按招标文件要求进行调整的最低报价为评标基准价。

（2）供应商报价得分：

投标报价得分=(评标基准价／有效投标报价)×30
说明：
1、评标委员会不保证有效报价最低的供应商中标；

2、评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4. 评审程序
4.1 符合性检查 

4.1.1 评标委员会按附表二所列标准，对投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。 

4.1.2 澄清有关问题。

（1） 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（2） 评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

（3） 供应商的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

（4） 评标委员会对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。 

4.1.3 投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正： 

（1） 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2） 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3） 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价； 

（4） 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。 

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

供应商的确认应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。
4.2 商务和技术评审 

4.2.1 比较与评价 

4.3 评标委员会按本章第3.2款[商务和技术评审]对资格审查合格且符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。 

评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 

4.3.1 评标委员会按本章第3.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

4.3.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。 

4.3.3 供应商的最终得分为各评委所评定分数的算术平均值。 

4.4 评标结果 

4.4.1 除第二章“供应商须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。 

4.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

5. 其他评标因素 

5.1 在评标过程中，凡遇到招标文件中无界定或界定不清、前后不一致使评委会成员意见有分歧且又难于协商一致的问题，均由评委会予以表决，获半数以上同意的即为通过，未获半数同意的即为否决。评标结束后，评标委员会应当编制评标报告，评标报告须经评标委员会全体成员签字确认。 

5.2 在评标过程中，评标委员会发现供应商的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该供应商以低于成本报价竞标其投标应作废标处理。 

附件一 资格评审
	序号
	评审内容
	评审合格标准

	1
	营业执照
	符合第二章“供应商须知前附表”第 1.4.1 项规定；

	2
	财务状况
	符合第二章“供应商须知前附表”第 1.4.1 项规定；

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	符合第二章“供应商须知前附表”第 1.4.1 项规定；

	4
	企业税收和社保
	符合第二章“供应商须知前附表”第 1.4.1 项规定；

	5
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	符合第二章“供应商须知前附表”第 1.4.1 项规定；

	6
	信誉要求
	符合第二章“供应商须知前附表”第 1.4.1 项规定；

	7
	其他要求
	符合第二章“供应商须知前附表”第 1.4.1 项规定；


注：1、不符合资格审查表要求内容的做无效标处理。 

2、供应商编制投标文件时，涉及营业执照、财务、社保、纳税等内容，必须在市场主体信息库中已登记的信息中选取。供应商应及时对市场主体信息库的相关内容进行补充、更新。

附表二 符合性评审
	序号
	评审内容
	评审合格标准

	1
	投标文件签字盖章
	符合第六章“投标文件格式”签字盖章要求；

	2
	投标报价
	只能有一个有效报价，不超过采购预算价（最高投标限价）；

	3
	投标文件制作机器码
	不同供应商的投标文件制作机器码一致时将做废标处理；

	4
	投标有效期
	符合第二章“供应商须知前附表”第 3.3.1 项规定；

	5
	投标内容
	符合第二章“供应商须知前附表”第 1.3.1 项规定；

	6
	交 货 期
	符合第二章“供应商须知前附表”第 1.3.2 项规定；

	7
	质量要求
	符合第二章“供应商须知前附表”第 1.3.3 项规定；

	8
	验收标准
	符合第二章“供应商须知前附表”第 1.3.4 项规定；

	9
	交货地点
	符合第二章“供应商须知前附表”第 1.3.5 项规定；

	10
	质 保 期
	符合第二章“供应商须知前附表”第 1.3.6 项规定；


注：1、不符合采购文件要求投标将做无效标处理。 

2、有下列情形之一的，视为供应商相互串通投标： 

（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制； 

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； 

（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； 

（4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； 

（5）不同供应商的投标文件相互混装； 

（6）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。 

3、有下列情形之一的，属于提供虚假材料谋取中标的行为： 

（1）使用伪造、变造的许可证件； 

（2）提供虚假的财务状况或者业绩； 

（3）提供虚假的信用状况； 

（4）其他弄虚作假的行为。

4、不同供应商的投标文件制作机器码一致时将导致废标。
附表三 详细评审

	评分内容
	评分因素
	标准分
	评分标准

	投标报价评审标准

（30分）
	投标总报价
	30分
	价格分采用低价优先法计算，即满足投标文件要求且报价最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他有效供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／有效投标报价)×30

注：（1）落实政府采购政策，对小型、微型企业（须提供《中小微企业声明函》）、监狱企业及残疾人福利性单位产品（以响应文件提供的符合规定的有关证明材料为准）价格给予10%的扣除，以扣除的价格计算评标基准价和有效投标报价。

（2）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过初步审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标期间合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

	商务部分评审标准

（18分）
	相关业绩
	8分
	供应商每提供一个有效业绩得2分，本项最多得8分，未提供或提供不完整不得分。

注：有效业绩证明材料如下：2022年 1 月 1 日以来的同类型业绩合同（合同至少包含合同首页、签章页、采购内容、合同金额在内的合同关键页）、中标（成交）通知书及供货发票。未提供或提供不完整视为无效业绩。

	
	企业实力
	3分
	投标人具备“ISO9001 质量管理体系认证证书”“ISO14001 环境管理体系认证 证书”“ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书”，每提供一个有效期内的认证证书得 1 分，未提供不得分。

	
	
	3分
	投标人需具有信息技术服务管理体系认证证书（ISO/IEC 20000）、信息安全管理体系认证证书(ISO/IEC 27001)、信息安全服务资质认证（CCRC-ISV-C01:2021），每提供一个有效期内的认证证书得 1 分，未提供不得分。

	
	
	4分
	拟派技术负责人具有建筑电气或电子智能化机电相关专业中级及以上职称且具有系统集成项目管理工程师中级及以上证书，并提供在本单位近一年社保证明得4分，缺项或不提供不得分。

	产品技术及方案（52分）
	产品技术指标
	34分
	完全满足招标文件要求的得34分；加“*”项为重要技术指标，须提供第三方检验报告扫描件证明，每有一项不满足扣1分，非加“*”项技术指标，每有一项不满足扣0.5分，扣完为止。

	
	售后服务及培训方案
	10分
	根据投标人制定的售后服务方案（服务内容承诺、售后应急保障能力、服务体系、响应方式、响应时间、人力资源分配方案、质量保证体系等）的完整性、可靠性以及服务承诺的合理性、可行性等进行综合打分。

方案完整，售后服务应急保障制度健全，服务体系完善、人员培训计划科学合理且详细，人员分工、职责明确，人员数量充足有保证，能够确保项目顺利实施，得10分；

方案有欠缺，售后服务应急保障制度有欠缺，服务体系少量欠缺、人员培训计划较模糊不够详细，人员分工、职责不够明确，有一定的人员数量，基本能够确保项目顺利实施，得6分；

方案严重欠缺且混乱，售后服务应急保障制度欠缺，服务体系欠缺、人员培训计划欠缺，人员数量极少，不能保证项目顺利实施，得3分；
未提供方案的不得分。

	
	供货方案
	8分
	投标人提供针对本项目的供货方案，包括：

供货进度、安装时间、货期保证

运输协调、安装进度计划、平台架构功能设计

前期准备

质量保证措施、施工方案。

根据方案进行综合评审，供货周期计划节点明确、运输协调及与安装进度有序、前期准备及资源配置高效，管理制度完备、质量保证措施完善、完全能够确保在规定的供货期内完成项目实施，得8分；供货周期计划节点相对明确、运输协调及与安装进度基本有序、前期准备及资源配置有效，管理制度少量欠缺、质量保证措施少量欠缺、基本能够确保在规定的供货期内完成项目实施，得5分；

供货周期计划节点混乱、运输协调及与安装进度无序、前期准备及资源配置低下，管理制度欠缺、质量保证措施欠缺、不能确保在规定的供货期内完成项目实施，得2分；

不提供不得分。


说明：供应商最后得分为各评委打分的算术平均值（小数点后保留两位数）。

第四章 合同条款
（本合同以双方实际签订合同为准）

第五章 采购需求

一、需求清单
1.郑州校区：校门口建设人脸门禁摆闸通道3组，防闯入翻越摄像机1台，人脸抓拍机2台，显示大屏1台；4栋学生公寓门口建设人脸门禁翼闸通道22组，配套人脸识别门禁一体机44台，防闯入翻越摄像机7台，人脸抓拍机7台，显示大屏4台，大门及宿舍区围栏7处，核心交换机1台，配套施工、辅料及综合布线。

2.平原校区：校门口建设人脸门禁摆闸通道6组，防闯入翻越摄像机2台，人脸抓拍机4台，显示大屏1台；校门口天桥下人脸枪球一体抓拍机2台；行政楼建设人脸门禁摆闸通道4组，防闯入翻越摄像机4台，人脸抓拍机4台，显示大屏1台；7栋学生公寓人脸门禁翼闸通道63组，人脸识别门禁一体机126台，防闯入翻越摄像机28台，人脸抓拍机28台，显示大屏9台；大门及宿舍区围栏26处；车辆道闸2套；车辆测速设施2套；人脸采集终端10台；核心交换机1台；配套施工、辅料及综合布线。

3.新乡校区：校门口建设人脸门禁摆闸通道3组，防闯入翻越摄像机2台，人脸抓拍机4台，显示大屏1台；5栋学生公寓建设人脸门禁翼闸通道22组，人脸识别门禁一体机44台，防闯入翻越摄像机11台，人脸抓拍机11台，显示大屏7台，大门及宿舍区围栏9处；核心交换机1台；配套施工、辅料及综合布线。

4.建设智慧宿管系统、智慧门卫系统和网上报修系统各1套，完成与第三方系统的对接，包括统一身份认证、数据中台、门户中台、教务课表、校园钉钉等。

5.在学生处、保卫处、信息服务中心建设监控中心：分级分权限配备实现监控管理、出入管理、日常管理、设备管理等。根据学校需求接入现有监控摄像机，实现数据统一分析处理和报表汇总等。
二、技术要求
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量

	
	校门口及公寓建设内容
	
	

	摆闸左边道
	1、*设备应采用6个自收自发的应能支持室外使用的激光雷达探测器，无需收发对齐（须提供检验报告扫描件证明）；

2、单机芯左边机，设备的无故障运行次数应不低于2100万次；

3、*设备应采用一体式外观结构，闸机出厂内置人脸识别摄像头，且摄像头高度不超过闸机箱体顶部100mm；一组通道调试应仅需要登陆一个设备IP，来实现该组通道的参数配置、门禁管理和闸机控制功能，参数配置包括但不限于人员权限（包括卡片、人脸权限）管理、开关门速度配置、进出两个人脸设备的参数配置等；设备应能仅使用一根网线实现一组通道主从闸机的同步通讯与网络通讯功能；单侧通道应能独立使用，应具有雷达探测识别开门功能（须提供检验报告扫描件证明）；

4、设备采用直流无刷伺服电机，霍尔传感器及平行减速齿轮；设备应支持屏蔽指定的一个或多个激光雷达，启用红外应急模式，仍能正常工作；设备应具有消防联动接口，当消防联动信号触发时，门翼将处于常开状态，当消防联动信号恢复时，门翼将会复位；

5、设备应离线支持100000个用户（用户权限应能配置为管理员），100000个人脸特征，1000000张卡片容量，1000000笔记录存储；设备应支持口罩佩戴监测模式并提示未佩戴口罩，提示模式应分为提醒模式或强制模式，且应支持佩戴口罩情况下的人脸识别功能；

6、系统应能对门的开启方式，卡（人脸、二维码）的各种使用权限进行组合设置，实现多重卡认证开门、多重卡+中心远程认证开门、多重卡+超级卡开门、首卡开门、超级权限开门、管理中心远程开门等不同场景的权限管理；设备应支持普通、来宾、胁迫、非授权名单等多种用户类型权限设置；

7、设备应支持按时间分时段管控门禁权限，支持255组时段计划管理，支持1024个假日计划管理，支持64个假日组管理，支持128周计划管理；支持常开、常闭时段管理；设备应支持单通道反潜回、多通道跨主机反潜回功能，且当检测到任意一种反潜回报警时会有报警提示（包括语音播报、指示灯、IO信号联动输出），同时上传报警事件；设备的人员通行检测部分、指示部分防护等级应不低于IK07，其他部分应不低于IK08。
	台
	8

	摆闸中间道
	1、*设备应采用6个自收自发的应能支持室外使用的激光雷达探测器，无需收发对齐（须提供检验报告扫描件证明）；

2、单机芯左边机，设备的无故障运行次数应不低于2100万次；

3、*设备应采用一体式外观结构，闸机出厂内置人脸识别摄像头，且摄像头高度不超过闸机箱体顶部100mm；一组通道调试应仅需要登陆一个设备IP，来实现该组通道的参数配置、门禁管理和闸机控制功能，参数配置包括但不限于人员权限（包括卡片、人脸权限）管理、开关门速度配置、进出两个人脸设备的参数配置等；设备应能仅使用一根网线实现一组通道主从闸机的同步通讯与网络通讯功能；单侧通道应能独立使用，应具有雷达探测识别开门功能（须提供检验报告扫描件证明）；

4、设备采用直流无刷伺服电机，霍尔传感器及平行减速齿轮；设备应支持屏蔽指定的一个或多个激光雷达，启用红外应急模式，仍能正常工作；设备应具有消防联动接口，当消防联动信号触发时，门翼将处于常开状态，当消防联动信号恢复时，门翼将会复位；

5、设备应离线支持100000个用户（用户权限应能配置为管理员），100000个人脸特征，1000000张卡片容量，1000000笔记录存储；设备应支持口罩佩戴监测模式并提示未佩戴口罩，提示模式应分为提醒模式或强制模式，且应支持佩戴口罩情况下的人脸识别功能；

6、系统应能对门的开启方式，卡（人脸、二维码）的各种使用权限进行组合设置，实现多重卡认证开门、多重卡+中心远程认证开门、多重卡+超级卡开门、首卡开门、超级权限开门、管理中心远程开门等不同场景的权限管理；设备应支持普通、来宾、胁迫、非授权名单等多种用户类型权限设置；

7、设备应支持按时间分时段管控门禁权限，支持255组时段计划管理，支持1024个假日计划管理，支持64个假日组管理，支持128周计划管理；支持常开、常闭时段管理；设备应支持单通道反潜回、多通道跨主机反潜回功能，且当检测到任意一种反潜回报警时会有报警提示（包括语音播报、指示灯、IO信号联动输出），同时上传报警事件；设备的人员通行检测部分、指示部分防护等级应不低于IK07，其他部分应不低于IK08
	台
	8

	摆闸右边道
	1、*设备应采用6个自收自发的应能支持室外使用的激光雷达探测器，无需收发对齐（须提供检验报告扫描件证明）；

2、单机芯左边机，设备的无故障运行次数应不低于2100万次；

3、*设备应采用一体式外观结构，闸机出厂内置人脸识别摄像头，且摄像头高度不超过闸机箱体顶部100mm；一组通道调试应仅需要登陆一个设备IP，来实现该组通道的参数配置、门禁管理和闸机控制功能，参数配置包括但不限于人员权限（包括卡片、人脸权限）管理、开关门速度配置、进出两个人脸设备的参数配置等；设备应能仅使用一根网线实现一组通道主从闸机的同步通讯与网络通讯功能；单侧通道应能独立使用，应具有雷达探测识别开门功能（须提供检验报告扫描件证明）；

4、设备采用直流无刷伺服电机，霍尔传感器及平行减速齿轮；设备应支持屏蔽指定的一个或多个激光雷达，启用红外应急模式，仍能正常工作；设备应具有消防联动接口，当消防联动信号触发时，门翼将处于常开状态，当消防联动信号恢复时，门翼将会复位；

5、设备应离线支持100000个用户（用户权限应能配置为管理员），100000个人脸特征，1000000张卡片容量，1000000笔记录存储；设备应支持口罩佩戴监测模式并提示未佩戴口罩，提示模式应分为提醒模式或强制模式，且应支持佩戴口罩情况下的人脸识别功能；

6、系统应能对门的开启方式，卡（人脸、二维码）的各种使用权限进行组合设置，实现多重卡认证开门、多重卡+中心远程认证开门、多重卡+超级卡开门、首卡开门、超级权限开门、管理中心远程开门等不同场景的权限管理；设备应支持普通、来宾、胁迫、非授权名单等多种用户类型权限设置；

7、设备应支持按时间分时段管控门禁权限，支持255组时段计划管理，支持1024个假日计划管理，支持64个假日组管理，支持128周计划管理；支持常开、常闭时段管理；设备应支持单通道反潜回、多通道跨主机反潜回功能，且当检测到任意一种反潜回报警时会有报警提示（包括语音播报、指示灯、IO信号联动输出），同时上传报警事件；设备的人员通行检测部分、指示部分防护等级应不低于IK07，其他部分应不低于IK08
	台
	8

	一体化车辆道闸
	1、数字水印功能检查：支持在编码时加入特殊字段，可提示录像文件或图片被篡改；宽动态范围试验：≥106dB；事件记录和授权名单功能检查：脱机状态下事件记录为100000条，用户数为15000条。（事件记录数100003条，用户数15000条）；异常车牌识别功能检查：支持对部分污损车牌、部分遮挡车牌进行识别；防跟车功能检查：支持视频防跟车、雷达/线圈防跟车两种模式，对于连续过车的场景，可以实现跟车不落杆；车辆行车方向判断功能检查：视频检测支持车辆运动目标上行下行判断。

2、*大角度车牌识别功能检查：支持相机法线与行车方向角度小于70度以内的大角度畸变成像的车牌识别功能；ICR红外滤片式自动切换功能检查：支持设置手动、自动、定时等ICR红外滤片式切换模式；手动切换可配置白天和晚上切换，支持设置为自动根据视频亮度切换，定时切换功能（须提供检验报告扫描件证明）。

3、LCD屏幕功能检查：内置15.6寸LCD屏幕，支持过车信息显示、自定义无牌车扫码进出，支持二维码显示、图片视频广告播放。

4、*红绿灯控制功能检查：支持放行时控制外接绿灯亮，禁止通行时控制外接红灯亮；放行计数控制功能检查:具有放行计数功能，当收到的开闸指令计数，与过车计数不一致时，控制道闸处于放行状态，当计数相等且防砸线圈无车时，控制道闸落杆（须提供检验报告扫描件证明）。

5、应急放行功能检查：断电后，可通过工具手动操作使道闸处于开闸状态；支持通过增加电容小板配件，可实现断电自动抬杆。

6、*开优先功能检查：道闸落杆过程中，收到开闸信号，会立即抬杆并运行到开到位状态；道闸开闸过程中，按关按键和停按键，不响应；过流保护功能检查：当电机电流达到设定阈值时，电机停止运行；车辆身份信息确认功能：车辆身份信息确认放行到挡车器开启的响应时间≤1s；

支持8种常见车型识别，包括轿车、客车、面包车、大货车、小货车、中型车、SUV/MPV、皮卡，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件下，白天环境光不低于200lx，晚上不高于30lx。白天车型牌识别准确率≥95%；夜间车型识别准确率≥90%；具有车标识别功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件下进行测试，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试。白天车标牌识别准确率≥98%；晚上车标识别准确率≥98%；车辆子品牌识别试验：具有车辆子品牌识别功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件下，白天环境光不低于200LX，晚上不高于30LX。白天车辆子品牌识别率≥98%，晚上车辆子品牌识别率≥98%（须提供检验报告扫描件证明）。
	套
	2

	校内车辆测速系统
	1、智能一体化雷视速度反馈仪，采用高精度毫米波雷达 & 800万低照度摄像机支持车辆，支持车辆以及车速检测；测速范围 2km/h—250km/h；检测距离：20m-100m；

2、视频分辨率 3840*2160；帧率 25fps；LED预警屏可视角度 水平：140°，垂直：100°；LED显示物理点间距≤8mm；LED屏红绿双色用于警示信息发布，支持预警文字显示，支持平台下发预警信息；

3、具有限速指示；支持事故检测和超速检测；

4、支持视频触发并实现全结构化：采用AI处理器，加载深度学习算法，支持多目标混合场景应用，实时提取机动车、非机动车、行人目标数十种全结构化信息，为业务快速决策提供全方位的特征数据；

5、支持机动车辆抓拍，内置车牌识别、车身颜色识别、车型识别功能，车辆主子品牌识别功能；支持非机动车（二轮车、三轮车）抓拍，支持输出骑车人员目标小图；支持行人抓拍，支持输出行人对应的目标小图；

6、支持内置TF卡，最大可支持256GB，可存储图片和录像，可开启录像计划，支持数据循环覆盖和断网续传;支持目标检测录像；支持有线网络。
	套
	2

	翼闸左边道
	1、*闸机通道应为翼闸箱体左边道，支持室外使用，采用亚克力或PU软翼挡板；闸机通道主机应支持不少于6.3万卡片管理和18万事件记录存储；闸机通道外壳防护等级不低于IK05的要求，其他表面不低于IK08的要求；闸机通道采用厚度不低于1.2mm的不锈钢板材；通道应至少采用6个激光雷达探测器
2、闸机通道门翼开/关速度至少支持10档可调，开门速度0.5s，1分钟内最多可通过60人，同时设备支持人数统计功能，可针对进出方向分别进行统计，并可清零；闸机通道认证通行应支持根据不同场景的权限管理有不同的开启方式，二维码开门、面部识别开门、支持普通卡、来宾卡、胁迫卡等多类型用户权限设置；闸机通道应集成语音模块，可满足根据用户需求自定义语音播报内容，同时可设置联动语音提示，通道宽度为600mm

3、支持每天8个时段的通行模式管控，设置某时段通道为常开或常闭或感应通行或授权认证通行；同时应支持按时间分时段管控门禁权限，支持不少于128个周计划、不少于1024个节假日、不少于64个假日组、不少于255个计划模板

4、*闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员跟随进入（须提供检验报告扫描件证明）。

5、闸机通道应满足防冲要求；具备设置允许通行、禁止通行功能，没有经管理人员授权或人员通行不当时能够警示；闸机通道应支持翻越报警的功能；闸机通道应支持滞留报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警、防拆等功能；

6、设备支持记忆模式，以应对高峰期多人的连续快速通行；闸机通道应支持防尾随功能；闸机通道应具备应急放行的功能；闸机通道应具备防夹保护的功能；

7、设备支持选配可视化平板控制终端，实现对多通道的可视化远程控制（须提供功能演示视频）。
	台
	38

	翼闸中间道
	1、*闸机通道应为翼闸箱体左边道，支持室外使用，采用亚克力或PU软翼挡板；闸机通道主机应支持不少于6.3万卡片管理和18万事件记录存储；闸机通道外壳防护等级不低于IK05的要求，其他表面不低于IK08的要求；闸机通道采用厚度不低于1.2mm的不锈钢板材；通道应至少采用6个激光雷达探测器
2、闸机通道门翼开/关速度至少支持10档可调，开门速度0.5s，1分钟内最多可通过60人，同时设备支持人数统计功能，可针对进出方向分别进行统计，并可清零；闸机通道认证通行应支持根据不同场景的权限管理有不同的开启方式，二维码开门、面部识别开门、支持普通卡、来宾卡、胁迫卡等多类型用户权限设置；闸机通道应集成语音模块，可满足根据用户需求自定义语音播报内容，同时可设置联动语音提示，通道宽度为600mm

3、支持每天8个时段的通行模式管控，设置某时段通道为常开或常闭或感应通行或授权认证通行；同时应支持按时间分时段管控门禁权限，支持不少于128个周计划、不少于1024个节假日、不少于64个假日组、不少于255个计划模板

4、*闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员跟随进入（须提供检验报告扫描件证明）。。

5、闸机通道应满足防冲要求；具备设置允许通行、禁止通行功能，没有经管理人员授权或人员通行不当时能够警示；闸机通道应支持翻越报警的功能；闸机通道应支持滞留报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警、防拆等功能；

6、设备支持记忆模式，以应对高峰期多人的连续快速通行；闸机通道应支持防尾随功能；闸机通道应具备应急放行的功能；闸机通道应具备防夹保护的功能；

7、设备支持选配可视化平板控制终端，实现对多通道的可视化远程控制（须提供功能演示视频）。
	台
	69

	翼闸右边道
	1、闸机通道应为翼闸箱体左边道，支持室外使用，采用亚克力或PU软翼挡板；闸机通道主机应支持不少于6.3万卡片管理和18万事件记录存储；闸机通道外壳防护等级不低于IK05的要求，其他表面不低于IK08的要求；闸机通道采用厚度不低于1.2mm的不锈钢板材；通道应至少采用6个激光雷达探测器
2、闸机通道门翼开/关速度至少支持10档可调，开门速度0.5s，1分钟内最多可通过60人，同时设备支持人数统计功能，可针对进出方向分别进行统计，并可清零；闸机通道认证通行应支持根据不同场景的权限管理有不同的开启方式，二维码开门、面部识别开门、支持普通卡、来宾卡、胁迫卡等多类型用户权限设置；闸机通道应集成语音模块，可满足根据用户需求自定义语音播报内容，同时可设置联动语音提示，通道宽度为600mm

3、支持每天8个时段的通行模式管控，设置某时段通道为常开或常闭或感应通行或授权认证通行；同时应支持按时间分时段管控门禁权限，支持不少于128个周计划、不少于1024个节假日、不少于64个假日组、不少于255个计划模板

4、*闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员跟随进入（须提供检验报告扫描件证明）

5、闸机通道应满足防冲要求；具备设置允许通行、禁止通行功能，没有经管理人员授权或人员通行不当时能够警示；闸机通道应支持翻越报警的功能；闸机通道应支持滞留报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警、防拆等功能；

6、设备支持记忆模式，以应对高峰期多人的连续快速通行；闸机通道应支持防尾随功能；闸机通道应具备应急放行的功能；闸机通道应具备防夹保护的功能；

7、设备支持选配可视化平板控制终端，实现对多通道的可视化远程控制（须提供功能演示视频）。
	台
	38

	10寸人脸识别门禁一体机（核心产品）
	1、设备应采用Android操作系统。系统主要操作响应时间应＜1s，电锁响应时间应≤1s，报警响应时间应≤1s。

2、LAN 接口*1；RS485 接口X1；韦根接口X1；USB 接口X2；门锁输出X1；门磁输入X1；开门按钮输入X1；报警 I/O输出X1；报警I/O输入X2；机械防拆接口X1；TF卡插槽X1

3、设备应配备10.1英寸触摸显示屏，分辨率不小于1280×800，屏幕最大亮度应≥500cd/m²；应采用200W双目摄像头（可见光+红外），支持红外补光，支持7X24小时实时监控录像。

4、设备屏幕防破坏能力应满足 IK04 的要求，结构后壳防破坏能力应满足  IK07 的要求；防尘防水等级不小于IP66。

5、*设备应支持横屏或竖屏安装，且具备对应两套UI界面，可根据安装方式自行切换。（需提供公安部检验报告扫描件证明）

6、设备应支持人脸验证、屏下卡片识读（应支持IC卡、NFC、身份证序列号）、二维码、密码、蓝牙认证方式；设备应支持人脸、卡片、二维码、密码的独立凭证、任意2种或3种凭证的复合识读。

7、设备应支持本地存储10W个用户信息，10W个人脸特征，10W个密码，50W张卡片，1W个声纹信息，50W条事件。

8、设备应支持被1个客户端软件管理和 4个客户端软件同时实时监听

9、*设备应支持通过type-C接口扩展识读模块的功能；识读模块应支持二维码识读、指纹识读；识读模块应支持热插拔连接。设备应支持多人人脸在画面内同时持续动态跟踪，在0.001lux低照度无补光环境下正常实现人脸识别，支持侧脸，遮挡，模糊，表情，戴眼镜及帽子情况下正常识别，支持人脸下发和识别双线程同步工作；人脸识别距离最大应＞2m，最小应＜0.25m。人脸识别认假率应＜0.0002%，拒真率应＜1%，准确率应＞99.95%。设备应支持对视频、电子照片、打印照片的防假体攻击；设备活体检测准确率应≥99.5%。（需提供公安部检验报告扫描件证明）

10、*设备应支持业务功能模块卡片化，应支持广告、预览、门铃、呼叫、开门等功能卡片，同一功能卡片有多种尺寸可选；设备应支持自定义页面布局，自行添加、删除、拖拽卡片，自动对齐和自动补齐空位。（需提供公安部检验报告扫描件证明）

11、*设备应支持至少两种UI界面主题切换，分别为浅色界面和深色界面；应支持至少5种主题模式选择，可根据使用场景切换不同模式；设备应支持自定义主题功能。（需提供公安部检验报告扫描件证明）

12、设备应支持在管理中心远程视频预览功能，支持H264/H265编码格式输出；应支持与管理平台或客户端中心、室内机、管理机、手机APP可视对讲功能；应支持配置一键呼叫管理机或室内机的可视对讲功能。

13、*设备应支持配置为点击认证按钮后进行人脸认证，支持配置单一识别时点击认证或连续认证后再点击认证。设备应支持对抓拍照片、人脸注册照片、联动抓拍照片配置是否保存，应支持配置是否上传抓拍照片；设备应支持配置认证结果显示内容， 支持姓名、照片、工号等关键信息隐藏/脱敏显示；设备应可设置卡通头像，保护用户隐私；设备应支持对图片进行模糊处理。（需提供公安部检验报告扫描件证明）

14、*设备应支持状态栏显示当前时间和各项状态图标，支持自定义的系统状态栏与当前应用重叠，支持配置显示和隐藏状态栏。设备应支持本地加密存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片；设备应支持实时加密上传比对结果、身份信息及抓拍人脸照片等至管理中心；设备应支持断网续传离线加密记录功能；设备 USB 导出数据（事件记录及人脸等）采用加密处理；用户数据及比对记录采用加密处理。设备应支持https协议传输数据。（需提供公安部检验报告扫描件证明）

15、设备应支持在没有用户使用时，自动切换到屏保或息屏待机状态；应支持物体靠近自动唤醒待机设备，唤醒距离可调节；设备采用软硬件低功耗管理模式，设备待机功耗低于10W。

16、设备应支持接入消防信号联动开门；应具备2路事件输入接口来联动信号输出；应能设定事件的联动关系，当检测到该事件发生应能触发对应开关量输出。

17、*对所要求的功能而言，需要的所有软件均应保存到固态存储器中；具有文字界面系统管理软件，文字必须为简体中文；当电源不正常、掉电或更换电池时，系统的密钥（钥匙）信息及各记录信息不得丢失（需提供公安部检验报告扫描件证明）
	台
	214

	防闯入翻越摄像机
	1、最大分辨率2688x1520@25fps；最低照度彩色0.005lx；内置GPU芯片，麦克风，扬声器。

2、支持白光补光、混合补光、关闭三种补光模式设置，并支持自动和手动亮度调节模式；当在自动模式下，补光灯开启时，样机可根据被摄物的距离自动调节补光灯亮度；在手动模式下，可手动配置补光灯的亮度值。当补光灯启用时，样机可使补光灯在低照度下自动开启；在开启白光灯进行补光时,可输出彩色视频图像

3*支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警；当报警产生时，可触发联动声音报警。报警声音类型不低于 12 种，报警音量和重复次数可设置；可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于19像素的人脸进行检验，并叠加目标提示框（须提供检验报告扫描件证明）。

4、可同时对经过设定检测区域内的不低于10 个行人进行人脸检测、跟踪、评分和抓拍。可筛选和抓拍最佳人脸图片存储及上报中心。抓拍图片数量、大小可设，支持上传全景照（须提供检验报告扫描件证明）。

5、支持像素显示功能，可通过IE浏览器显示监视画面中鼠标所选区域水平及垂直方向的像素数。

6、在预览画面页开启/关闭“快捷配置”页面，可支持配置常用图像参数、OSD配置、视音频参数等，并支持恢复默认操作。

7、持DC12V或POE供电，IP66防护等级。
	台
	55

	人脸抓拍摄像机机
	1、主码流支持2560×1440@25fps，子码流支持704×576@25fps，第三码流支持1920×1080@25fps；具有不小于1/1.8"英寸传感器；最低照度彩色不大于0.0002lx，黑白不大于0.0001 lx；内置2.7~13.5mm镜头，支持电动变焦；支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。

3、在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时不大于60ms；内置GPU芯片。

4、支持周界防范功能，当区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域报警布防开启后，出现行人、非机动车、机动车目标时能触发报警，当检测区域中篮球滚动、小狗移动、树叶晃动及光线明暗变化时不会触发报警；支持对两眼瞳距不小于40像素的人脸进行检验；支持侧脸过滤功能，可过滤与样机镜头呈上下、左右角度达到预设值的人脸；支持抓拍、识别新能源汽车号牌。

5、可对检测区域内不低于60个目标（机动车、非机动车及行人）进行检测、框选跟踪、筛选、抓拍，可将人脸与人体关联显示；支持人数统计功能，可设置最多8个人数统计区域，区域名称可自定义；可设置人员密度报警、人数异常报警、停留时间异常报警，每个人数统计区域可设置最多3种报警类型。

6、在IE浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防3种类型；可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传。

7、*样机内置鳞镜式补光灯，灯杯为半弧形网格鳞片状（须提供检验报告扫描件证明）

8、*灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠。补光灯开启后灯光均匀无波纹、麻点状、条纹状和不规则亮斑（须提供检验报告扫描件证明）。

9、需支持IP67防尘防水。

10、内置2个麦克风，1个扬声器，支持3路报警输入，2路报警输出，2路音频输入，1路音频输出，1个SD卡槽，1个RS485接口，支持DC12V或POE供电。
	台
	60

	人脸枪球一体抓拍机
	1、全景镜头和细节传感器均采用1/1.8＂ CMOS,全景镜头≥6mm定焦镜头，细节镜头采用≥13-52mm变焦镜头；支持人脸抓拍，非机动车识别、机动车车牌识别等全结构化功能

2、*内置不少于2个GPU芯片（须提供检验报告扫描件证明）。

3、全景路支持分辨率设置为2560x1440，帧率设置为25fps；细节路支持分辨率设置为2560x1440，帧率设置为25fps；支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux；支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。

4、支持快速聚焦功能，设备对监控区域内的移动目标进行跟踪录像，录像通过单帧回放时应能保证每帧画面清晰稳定。

5、*设备可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍，支持人脸与人体、车牌与车辆的关联显示（须提供检验报告扫描件证明）。

6、可在监控画面实时显示行人、车辆的信息。

7、*在距离设备30米处，人脸抓拍准确率不小于95%，人体抓拍准确率不小于95%；通道1检测到且框出移动目标至通道2摄像机开始转动的时间不大于0.2秒（须提供检验报告扫描件证明）。

8、支持本机存储功能，支持SD卡热插拔，SD卡最大支持256GB；电压在DC36V25%范围内变化时，设备可正常工作，工作温度范围可达-40℃-70℃，支持IP66；设备可将人体抓拍设置为正向人体抓拍和背向人体抓拍。

9、*设备可将细节通道中抓拍的人脸图片和全景通道中的人体图片进行关联比对，可对同一目标进行双画面关联显示（须提供检验报告扫描件证明）。

10、设备具有人脸去重功能，去重相似度阈值0~100可设置，去重库入库评分阈值0~100可设置，去重库更新时间0~300s可设置。
	台
	2

	显示大屏
	75寸，分辨率3840 × 2160，350cd/m2，7X24H，用作监视器
	台
	24

	宿舍门围栏
	三校区大门及宿舍区域，平原校区后勤楼，建设门禁处，共建设46处围栏，根据场地实际情况和学校要求，确保所有场地围栏充分完成；根据场地实际情况定制样式，型材采用不低于2.5mm厚度的不锈钢。
	项
	1

	核心交换机
	1、配置：可用千兆电接口数量≥24，非复用千兆光接口数量≥4，支持独立的console管理串口

2、交换容量≥336Gbps/3.36Tbps，包转发率≥126Mpps；

3、支持STP、RSTP、MSTP、ERPS功能；支持802.1X认证、Portal认证、Triple 认证功能；支持NQA功能，NQA能够正常探测；支持IRF本地负载分担、IRF单点管理功能；支持堆叠链路负载分担；支持链路聚合及聚合零丢包功能

4、支持CPU保护功能；设备支持流镜像、端口镜像、远程镜像功能；设备支持BFD for IPv4路由功能、支持BFD for IPv6路由功能；设备支持多个配置文件本地保存，支持配置回滚

5、*支持在网络管理平台上实现对交换机和摄像头、门禁、对讲等终端设备进行系统拓扑展示及管理功能；支持以不同图标展示接入设备间的连接方式，包括网线、光纤和无线连接（须提供检验报告扫描件证明）；

6、*支持接入设备间的链路详情展示，包括传输速率、链路两端设备信息和链路带宽告警展示；支持在网络拓扑中展示设备详情，包括设备基本信息、性能使用信息、面板状态和端口信息（须提供检验报告扫描件证明）。
	台
	3

	人脸核验终端
	1、*应具有防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片、3D模型攻击应能不能进行人脸识别，假体检测准确率应≥99.5%（须提供检验报告扫描件证明）；

2、*应具有人脸识别功能，现场抓拍人脸照片与本地人脸库照片进行比对，进行人员身份确认；应能本地离线人脸比对；应能在联网与后端平台对接，实现人脸比对功能；应能在0.0011ux低照度无补光环境下进行人脸识别；应能在侧脸，遮挡，模糊，表情，戴眼镜及帽子等场景下进行人脸识别；应能用户人脸数据下载及人脸识别双线程同步工作；人脸识别垂直及水平区域范围应能设置；应支持人脸在上下、左右角度偏转±45°范围内人脸识别，识别角度应能设置；人脸识别应支持多阈值设置；人脸比对平均时间应<120ms，指纹识别速度应＜1s（须提供检验报告扫描件证明）；

3、*操作系统不低于Android11，主屏不小于10.1寸触摸显示屏；屏幕分辨率：1280×800；屏幕流明度应≥180cd/㎡;通过证件凭证信息读取进行身份认证，之后通过现场抓拍照进行人脸比对，响应时间应＜300ms（须提供检验报告扫描件证明）；

4、支持信息采集知情确认功能，并能开启和关闭，知情同意书应能通过WEB或平台自定义下发

5、*刷卡时，设备有蜂鸣器提示音；应能通过语音方式提示比对结果；音量大小应能在0~10级范围内可调节；应能通过TTS（文字转语音）功能来自定义比对结果播报（须提供检验报告扫描件证明）；

6、人脸识别设备的结构后壳防破坏能力应满足IK07的要求；屏幕防破坏能力应满足IK04的要求

7、应采用双目相机，1路可见光摄像头和1路红外摄像头；图像最大分辨率为1920×1080；视频帧率应为30帧/s

8、节能功能：在未使用时，应能自动切换到屏保或息屏待机状态；物体靠近时应能自动唤醒待机设备；支持无白光补光下实现人脸识别；设备工作状态下，凭证识读时的峰值功耗应≤15W

9、设备容量，本地用户数≥10万个；本地人脸库容量≥10万张；本地凭证卡容量≥50万张，本地指纹容量≥5000枚，本地保存事件记录50万条；本地保存抓拍照片数≥10万张；本地保存证件号黑名单≥10万条。
	台
	10

	终端交换机
	提供8个千兆电口、2个千兆光口；交换容量：20 Gbps 

包转发率：14.88 Mpps；支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab标准

支持管理平台管理；支持手机APP管理；支持安防网络拓扑管理、端口管理，支持远程升级

支持VLAN；支持SNMPv1/v2c协议；支持DHCP Snooping；支持静态链路聚合；坚固式高强度金属外壳

无风扇设计，高可靠性；安装方式：桌面式，桌面式可壁挂；供电方式：12 VDC, 1 A；浪涌防护：网口6 KV
	台
	18

	安装集成
	三个校区107组翼闸、13组摆闸、2套测速、人脸抓拍46套、防闯入41套等系统集成（含全部完工需要的材料+施工）约：1500米RVV2*2.5电源线；5100米六类网线（含PVC槽）；3000米室外型24芯9/125μmOS2单模光缆（含PVC管道），配套光模块和跳纤；46处地面切槽、挖沟、施工、复原、地面硬化等集成项目。
	项
	1

	
	中心机房建设内容
	
	

	管理服务器
	1、2U单路标准机架式服务器

2、CPU：配置1颗intel至强4510处理器，核数≥12核，主频≥2.4GHz

3、内存：配置256G DDR5，8根内存插槽，最大支持扩展至1TB内存

4、硬盘：配置2块960G SSD硬盘，默认支持8个3.5寸/2.5寸硬盘，可选最大支持12个3.5寸/2.5寸硬盘，可选兼容4个NVMe硬盘

5、阵列卡：配置SAS+HBA卡，支持RAID 0/1/10;

6、PCIE扩展：支持4个PCIe扩展插槽（包括1个OCP 插槽），其中2个PCIe 5.0

7、网口：4个千兆电口； 

8、其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口

9、电源：标配550W（1+1）高效白金热插拔冗余电源
	台
	3

	存储服务器
	1、可接驳符合开放型网络视频接口、RTSP、GB28181标准的网络摄像机；支持最高3200万像素高清网络视频的预览、存储、回放；支持H.265、H.264编码前端自适应接入；支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入、导出和升级等功能

2、2个HDMI接口，2个VGA接口,可支持8K+1080P异源输出；支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览；支持最大16路同步回放及多路同步倒放

3、支持重要录像文件加锁保护功能；支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期

4、*具有2个HDMI接口、2个VGA接口、1个CVBS接口、2个RJ45 千兆网络接口；2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、9路报警输出接口（其中第9路支持受控直流12V输出）、具有1路直流12V输出接口（12V 1A）（须提供检验报告扫描件证明）；

5、包含16块8TB硬盘；

6、*HDMI1和HDMI2支持最大单路8K（7680×4320）和1080P（1920×1080）异源输出；*支持录像目标检索功能，目标检索支持单帧模式调整目标画面，可通过鼠标滚轮调整录像画面帧序列；事件中心，切片回放、回放支持目标检索快速入口（须提供检验报告扫描件证明）；

7、支持最大接入带宽384Mbps，最大存储带宽256Mbps，最大转发带宽256Mbps；支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备；双千兆网卡，支持网络容错以及多址设定等应用；支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能。
	台
	3

	AI应用计算服务器
	1、*单台服务器支持视频流的人脸、人体、车辆分析、AI开放平台算法分析；单台服务器支持图片流的人脸、人体、车辆分析、AI开放平台算法分析（须提供检验报告扫描件证明）；

2、支持本地存储不小于4000万条人脸图片、模型及结构化数据；支持不少于100GB的录像上传及存储分析；支持解析的编码格式包括：H.264、H.265等；支持的录像格式包括avi、mp4、ps、ts、dav等；支持对人脸图片在人脸被遮挡住半边脸的情况下，可正确检测人脸，检出率不小于99%

3、单卡人脸图片建模速度不低于240张/秒，建模加比对分析性能不低于160张/秒；单卡支持接入40路1080P视频流进行实时人脸分析比对；人脸图片建模成功率不低于99.99%；单卡支持接入32路1080P视频流进行活动目标智能分析

4、*支持AI开放平台算法类型：物体检测、图像单标签分类、混合（物体检测和图像单标签分类）、视频行为分析、图像文字识别；单卡支持接入16路视频流进行AI开放平台算法智能分析；单卡支持接入64张/秒图片进行AI开放平台算法智能分析；支持导入AI开放平台算法，支持算法管理，支持上传、删除、查询操作；*支持本地web界面展示报警统计信息、点位统计信息、人流量/车流量统计信息、点位抓拍日均值、峰值、排行等信息；支持本地web界面添加相机的实时预览，支持16分屏同时预览，支持抓拍图片的实时展示、陌生人报警、名单报警、高频报警的实时展示，支持不同报警信息提示不同的报警声音以及报警信息支持以弹窗方式展示；本地web界面支持名单报警、陌生人报警、高频报警、低频报警、车牌报警查询，支持按照抓拍图片的点位、时间、名单库、报警的确认状态、相似度等信息进行筛选展示，支持报警结果的导出；支持本地web界面对人员档案的查询、检索功能，支持以图表、数据的形式展示档案总数、实名及路人档案、昨日新增档案数以及档案新增报表；支持在本地web界面，按照条件进行以图搜图、身份确认、抓拍库检索操作（须提供检验报告扫描件证明）

5、支持检出人脸图片中右斜向上、右斜向下、左斜向上、左斜向下等不同角度的人脸；支持不同表情条件下人脸检出（微笑、大笑、瞪眼、闭眼、张嘴、歪嘴、吐舌头等）；支持检出齐刘海遮挡眉毛、头发遮挡眼睛、戴普通眼镜、戴墨镜、戴彩色眼镜、戴棒球帽、戴雷锋帽、戴普通帽子、戴头戴式耳机、披肩长发、长刘海等遮挡方式的人脸；

6、*支持识别48×48~6400万像素人脸图片，支持识别不低于10MB人脸图片，支持比对两眼瞳距不小于8像素点的人脸图片，支持比对水平转动不超过60度，俯仰角不超过45度的人脸图片（须提供检验报告扫描件证明）

7、支持识别256×256～900万像素人体/车辆图片，支持识别图片大小小于等于8MB的人体/车辆图片，支持在同一画面中可同时检测30个人体或车辆目标

8、支持抓拍库以图搜图及身份确认功能，同时支持按照抓拍设备、时间、相似度、年龄、性别、是否戴眼镜、是否微笑等属性信息进行筛选检索；以脸搜脸结果支持以二维地图展示轨迹

9、支持上传一张人脸图片，与抓拍库或名单库中的人脸图片进行比对，输出比对相似的人脸图片

10、4000万张图片的人脸抓拍库，进行以图搜图检索，后台响应时间不超过11秒

11、支持使用视频中车辆截图或目标车辆照片（含正向及逆向）在监控视频中抓拍形成的图像库中搜索相似机动车，得到相似度并排序

12、支持多张人体图片以图搜图，结果按照相似度值降序排列，支持自动识别框选人体

13、支持通过web本地界面进行人脸抓拍机、普通摄像机、录像文件的布防管理

14、*支持在web界面对档案的总数、新增档案数、实名档案及陌生人档案的数据信息进行图形化展示、轨迹展示，支持按照实名及陌生人档案进行分类查询；支持将解析后的人脸图片与名单库内的人员进行比对，对于相似度大于阈值的人脸图片，自动聚类至已有实名人员档案中，档案信息包括姓名、性别等档案属性；支持将解析后的人脸图片与名单库内的人员进行比对，对于相似度小于阈值的人脸图片，自动入库至路人库，并生成具有人员ID的档案，当该人员下次被抓拍到时，抓拍图片能够聚类到该人员已有的档案中；支持通过人员姓名和照片进行档案信息查询，档案能够以人像缩略图方式展示，点击档案可查看详情（须提供检验报告扫描件证明）；

15、档案信息统计报表：支持按照时间、监控点、人员档案进行人流总量统计、按性别统计、按人员年龄段统计，支持统计数据按照日、周、月、年报表导出，按照折线、柱状、饼状图展示

16、整机支持对视频文件全帧率40倍加速进行活动目标智能分析（最小切片时长2min）

17、整机支持接入不少于128路人脸抓拍机同时分析，分析速度不小于128张/s，支持40路动态摄像头视频流的接入和处理分析能力。（须提供检验报告扫描件证明）

18、支持智能文搜功能，开放式语义检索，输入文字即可对设备视频录像中的目标实现快速检索。（须提供功能演示视频）
	台
	3

	智慧宿管系统
	一、数据概览（辅导员）

1. 支持在web端和手机APP端展示辅导员角度的数据概览，支持用户手动刷新

2. 支持展示组织中的未归人数（点击未归人数可跳转至归寝管理页面查看未归人员详细信息）、请假人数（点击请假人数可跳转至请假管理页面查看请假详细信息）、已归人数数据

3. 支持展示学生数量，包括全校学生数量、管辖男生数量、管辖女生数量

4. *支持展示异常数据统计，包括多日未归人数（点击可跳转至多日未归查询界面，展示7日内数据）、多日未出人数（点击可跳转至多日未出查询界面，展示7日内数据）、独居寝室人数（点击可展示当天数据）（须提供检验报告扫描件证明）；

5. 支持展示晚归统计，包括今天、昨天、近七天、近30天考勤规则下晚归的数据

6. 支持展示异常行为统计，包括统计异常行为（连续进出、陌生人、超时通行、尾随通行、翻越、反向闯入、延迟离开、假期逗留）的人次

7. 支持展示学生入住统计，包括待分配、待入住、已入住的学生情况

8. 支持展示所管辖人员入住楼栋情况统计（该用户组织权限下学生入住宿舍情况），包括楼栋名称、管辖人数、未归寝、请假、已归寝（人数）、楼栋监护人员（职工）、联系方式

二、数据概览（后勤管理员）

1. 支持在web端和手机APP端展示后勤管理员角度的数据概览

2. 支持展示权限下的对应楼栋的未归人数、已归人数数据

3. 支持按楼栋、宿舍展示今日未归寝详细信息

4. 支持展示管辖人员住宿统计，包括所管辖楼栋中教职工人数和学生人数

5. 支持按时间展示今日通行数据统计（今日0点-23:59:59每2小时时段通行数据），包括来访人数（点击来访人数可跳转至来访人员管理页面查看来访人员详细信息）、通行人次（点击通行人次可跳转至通行记录页面查看详细信息）

6. 支持展示宿舍分配情况，包括统计空闲、已住满、未住满各状态的宿舍数量

7. 支持展示床位分配情况，包括统计床位总数、未占用床位数（按性别区分展示）、已占用床位数（按性别区分展示）；

8. 支持展示异常数据统计，包括多日未归人数（点击可跳转至多日未归查询界面，展示7日内数据）、多日未出人数（点击可跳转至多日未出查询界面，展示7日内数据）、独居寝室人数（点击可展示当天数据）

9. 支持展示晚归统计，包括今天、昨天、近七天、近30天考勤规则下晚归的数据

10. 支持展示异常行为统计，包括统计异常行为（连续进出、陌生人、超时通行、尾随通行、翻越、反向闯入、延迟离开、假期逗留）的人次；

三、房源管理

1.支持房源一张图：设置房间用途，并可视化展示可入住和已入住房源；支持数量统计；

四、宿舍配置

1.
支持在选定校区添加宿舍楼栋

2.
支持列表展示添加的宿舍楼栋信息，包括：序号、校区、楼栋名称、可入住性别、禁选宿舍、操作（支持编辑禁选宿舍）

五、考勤点配置

1.
支持对单栋楼设置门禁点，门禁点需选择系统允许的类型（具有四门门禁控制器、人员通道控制器、三层分布式门禁控制器设置选项）且支持设置进出口

2.
支持设置/取消门禁点关联监控点

3.
支持对单栋楼设置信息发布屏，可设置信息发布屏考关联考勤点、关联预览监控点

4.
*支持设置信息发布屏展示字段（包括：人员姓名、楼栋宿舍、刷脸时间、考勤点名称）、是否启用隐私保护（须提供检验报告扫描件证明）

5.
支持设置信息发布屏是否展示图片（抓拍图、信息底图）

6.
支持多个楼栋宿舍关联同一个信息发布屏

7.
*支持选择是否开启语言播报，可设置语言播报内容、速度；（须提供检验报告扫描件证明）

六、入住管理

1.
支持人员退宿时默认在设备上预留1天（不含退宿当天，具体天数后台可设)权限，也可以手动立即抹除

2.
支持通过平台从接入设备上删除部分退宿人员或者全部退宿人员的权限

3.
支持按组织分配宿舍，支持展示组织总数和组织分配情况

4.
支持配置分配名称（分配名称不允许重复）、需分配组织（默认包含组织其下所有的人员，可手动删除部分人员；所选组织需要在自主选房时间结束后才能进行）

5.
*支持设置分配规则（分配规则为每间寝室的规则），包括：人员属性分配规则、籍贯/生源地分配规则（将同一籍贯/生源地的学生归类到一起）、楼栋属性分配规则（从下到上、从上到下）（须提供检验报告扫描件证明）

6.
支持复制最近已使用的分配规则，可按添加顺序定义规则优先级，支持上移下移调整优先级；支持删除规则，支持“批量重置”

7.
支持查看分配宿舍详情，支持展示组织分配概况和房源分配一览表

8.
在房源分配一览表页面展示楼栋情况：楼栋名称、人员性别属性，展示所选楼栋的情况：楼栋名称、已分配人员数量；支持按组织检索相应人员关联的宿舍，可展示该宿舍下所有人员的待入住、已入住状态，可展示每一层房间的入住情况（满人、未满），点击房间，可查看入住全部人员基本信息，包括：寝室名称、寝室入住状态、寝室类型（几人间）、空余床位数量、入住人员基本信息；

9.
支持单个/批量进行人员入住操作（入住人员必须已经存在宿舍人员中）；支持对入住人员进行单个调宿/批量调宿/人员对调/单个退宿/批量退宿操作

10.
支持宿舍人员信息从人员信息模块自动同步到宿舍管理模块

11.
支持按宿舍展示入住信息，包括：宿舍名称、所属楼栋、可入住人数、已入住人数、是否住满

12.
支持按已入住人员展示入住信息，包括：姓名、学工号、性别、所属组织、楼栋宿舍、照片、历史入住详情

13.
支持查看调宿记录，查看历史入住详情

14.
入住管理/教职工楼栋管理支持无照片人员正常入住/管理楼栋

15.
支持一键入住功能（仅当有宿舍分配权限的用户才有此功能）；支持对分配好的学生进行一键入住操作（入住处不展示未分配人员），仅可对当前登陆用户有权限的组织和楼栋权限进行入住操作；

七、卫生检查

1.
检查项定义：支持为宿舍房间定义卫生检查项，支持编辑检查项名称和定义检查项分值；默认为现场检查巡检方法。

2.
检查对象管理：支持添加、导入、修改、删除需要检查的巡检对象（寝室房间）。

3.
巡检模板管理：支持按照管理方式定义巡检模板，如宿管检查、辅导员检查和学生检查，不同类型的巡检模板在配置计划时选择。

4.
检查计划管理：支持添加、修改、删除、查询巡检计划，可自定义巡检计划内容，包括：计划名称、计划模板、巡检区域、寝室房间及巡检项、问题处理流程人员等。支持给寝室房间或者检查项排序。

5.
任务管理：支持展示所有巡检任务列表，并可以查看各任务详情。支持添加临时任务，临时发起一条检查任务。

6.
任务执行：支持移动端H5执行巡查任务，支持二维码/NFC/门禁点打卡方式，支持为检查项上传现场照片和短视频，支持为检查项扣分。

7.
问题管理：当任务里的检查项结论为问题时，将会触发问题处置流程，巡检问题模块包含问题复核、问题整改及问题审核，且此流程可以在巡检计划模板中定义。

8.
任务查看：支持查看任务所属巡检计划、所属区域、执行方式、任务类型（计划/临时任务）、任务包含的巡检对象数量、发现问题数、任务生成时间、任务状态（执行中/已完成/已过期）。支持移动端H5查看。

9.
任务及检查项详情：支持详情页面展示并下载巡检任务PDF报告，支持查看任务中单个巡检项的详情页并下载巡检项PDF报告。

10.
支持简单统计：按时间、巡检计划模板、巡检楼栋区域查询巡检任务统计，包括：问题分布情况、整改情况等。

11.
支持巡检参数配置：如巡检任务提醒提前时间、任务超期提醒提前时间、图片存储等。
	套
	1

	智慧门卫系统
	一、出入校园管理

①人车快速添加功能

1.
支持在单个页面中快速完成人员录入，人员发卡，人员门禁权限管理，车辆登记录入，车辆出入权限管理配置；

2.
支持人员及车辆的权限规则配置

3.
支持人员及车辆的通行权限查询

②请假和入校管理

1.
支持配置出校严控模式，启用后提交出校流程，当天可进出，隔天必须申请入校流程通过后才能入校。 禁用后可以在出校申请的起止日期范围内出入。

2.
支持配置出校和入校的门禁点。

3.
支持配置出入校相关的消息推送模板，包括微信公众号、企业微信和钉钉。

4.
支持配置校区。支持配置是否开启下发门禁权限，启用后则审批通过后自动下发门禁权限。

5.
Web端：支持通过Web端发起请假申请，入校申请。支持查看已提交的申请，查看申请记录信息。支持处理请假/入校申请流程，提交反馈意见。支持查询和导出请假记录和入校记录。

6.
移动端：支持通过移动端H5发起请假申请，入校申请。支持查看已提交的请假申请和入校申请。支持老师审批负责组织内人员提交的请假申请和入校申请。支持接收消息推送，包括提交请假单和入校申请单的审批结果等。

③访客功能

1、支持微信公众号、企业微信、钉钉、飞书、智慧园区APP中进行被访人邀约、被访人审批。

2、支持访客通过移动端进行预约申请；

3、访客自助预约后，支持通过移动端向被访人发送审核通知消息，被访人审核处理完后，移动端消息通知访客；

4、支持快速再次预约，访客可在历史预约记录基础上修改预约时间进行快速预约；

5、访客可查看预约信息中的二维码凭证，作为访客身份验证的凭证。

6、支持被访人通过移动端进行访客邀约；

7、被访人邀约后，支持通过移动端向访客发送邀约通知消息，访客进行应邀处理，应邀处理完成后，消息通知被访人；

8、被访人可以在未超过访客拜访时间内，取消邀约，并消息通知访客。

9、 支持被访人审批访客自助预约信息，可选择通过或退回，退回需说明原因，并消息通知访客。

10、 支持访客查看预约记录、受邀记录；

11、支持被访人查看邀约记录、审批记录、被访记录。

二、园区卡口管理

1.
要求支持显示屏显示车辆超速信息，包括车牌号码，车辆速度，实时时间

2.
要求支持车辆名单下发

3.
要求支持车辆内部名单管理

4.
要求支持单个点位测速

5.
要求支持两个点位间的区间测速

6.
要求支持卡口普通过车信息、超速信息、名单信息查询

7.
要求支持卡口点位过车流量和违规事件的统计

8.
要求支持嫌疑车辆经过各卡口点位的动线查询

9.
要求支持园区卡口接收卡口抓拍设备或违停球的违停事件，实现园区车辆管控

10.
要求支持卡口抓拍点视频预览及回放

11.
要求支持按车牌号码模糊下发车辆、支持按车牌号码和颜色下发车辆

12.
要求支持事件展示车头车尾抓拍信息

13.
支持大车超速阈值和小车超速阈值配置；

14.
支持批量导入布防车辆名单；支持按车辆类型进行布防；

15.
事件查询支持车辆信息扩展显示，包括车轴数、人员信息等；

16.支持配置固定车、预约车、临时车记分规则配置，配置可单独开启关闭（固定车、预约车来自于停车场出入口）；

17. 支持通过系统违法类型+手动录入的自定义违法类型、扣分方式配置；车辆积分扣减完成之后，车辆加入出入口禁止放行名单，并提供对外事件数据；

三、智能检索中心

①人员检索

1.
*支持按人员特征、搜图、门禁记录模糊检索系统中人员通行记录；支持同时查询多个后端设备的记录（须提供检验报告扫描件证明）

2.
人员特征条件搜索：支持按抓拍设备、性别、年龄段、是否佩戴眼镜、自定义（是否戴帽子、是否戴口罩、上衣颜色、下衣颜色、是否背包、是否拎东西、是否骑车）进行人员检索；检索条件中的抓拍设备，支持设置是否包含下级区域，勾选后可下级区域节点的设备；支持选择某区域中的全部设备

3.
嫌疑人搜图：支持以人脸图片搜索该人员目标在门禁设备、监控点下的抓拍记录

4.
支持以人体图片进行嫌疑人搜图

5.
门禁记录：支持按门禁设备、姓名、人员编号、部门进行人员检索

6.
支持基于校内人员重点目标库的嫌疑人搜图

7.
支持查看检索人员通行记录的动线

8.
支持生成重点目标时间轴动线，或者基于GIS生成地图动线，动线包含门禁记录。

9.
支持人员模糊检索，搜索条件包括：人员信息（姓名、编号、部门）、人脸特征或人体特征组成的关键词，自动识别出关键词进行人员或事件检索。支持记录关键词及删除历史搜索记录。

10.
支持事件合并：针对人员合并抓拍记录及门禁事件记录。

11.
支持访客检索扩展 ：通过姓名搜索支持关键词联想，联想结果可能包含平台上的人员和访客，如为访客则展示访客标签，可对该访客进行访客数据范围内的检索查询。

12.
支持检索结果处理：支持加入收藏夹；支持详情处理包括查看或下载抓拍大图、回放录像、嫌疑人搜图。

②同行人查询

1.
支持按照前置人员搜索条件发起同行检索：基于任意人员检索条件及结果，包括门禁通行、抓拍记录、视频流记录、访客记录，均可以开启同行查询。

2.
可以调整被检索人与同行人时间间隔范围，便于根据应用场景调整同行查询精度。

3.
支持配置检索的最大点位数，用于控制事件检索次数，提升同行计算效率。

4.
支持展示被检索人的同行人关系网，显示人员的姓名、性别、所在部门和人员编号；并支持展示同行人的通行事件记录。关系网可切换网状展示和列表展示。

5.
支持同行人关系网展示关联频次。关联频次越大，同行关系度越强。

6.
同行人数据多来源：支持前端抓拍、后端视频结构化、人脸门禁、一卡通门禁、访客等多个系统数据源参与同行人计算。

③智能聚档

1.
支持人车档案统计数据概览，包括档案整体数量统计，近7天人员档案生成趋势，近7天车辆档案生成趋势。

2.
支持人员聚档功能，相同人员的视频分析结果、抓拍事件分析结果、门禁记录汇聚到同一人员下展示；也支持陌生人聚档。

3.
支持车辆聚档功能，相同车牌的抓拍事件汇聚到同一车辆下展示。

4.
支持启用人员自动聚档功能，设置对象（人脸分组）、范围（设备）、人脸最低相似度阈值。

5.
支持陌生人档案自动清除功能，设置清除时间间隔、人员频次清除阈值等参数。

④H5功能

1.
支持手机端H5人员模糊检索。支持按照人员姓名、编号、所在部门等信息，或者人员特征进行模糊匹配检索。支持用户拍照选择目标发起嫌疑人搜图。检索结果有聚档时展示聚档的人员列表，无聚档时展示人员详情。

2.
支持手机端H5人员检索。支持按照时间段、监控点或门禁、人员特征等发起检索。检索结果以卡片形式展示人员照片、人员姓名、所在部门、人员编号、联系电话、证件号码和相似度。

3.
支持手机端H5车辆模糊检索。支持按照车牌号、车主姓名、车牌类型、车牌颜色、车辆类型、车辆颜色、车辆品牌等搜索条件发起模糊匹配检索，并以卡片形式展示检索结果，含车辆照片、车牌号、车主姓名、所在部门、联系电话、车牌类型和车辆类型。

4.
支持手机端H5车辆检索。支持按照时间段、监控点、车辆信息（车牌号、车主姓名、车辆类型、车辆颜色、车牌类型和车牌颜色）发起检索，并以卡片形式展示检索结果，含车辆照片、车牌号、车主姓名、所在部门、联系电话、车牌类型和车辆类型。

5.
支持手机端的APP车辆检索应用，支持拍照识别车牌   并检索车主信息；

⑤大模型以文搜图 

1.
支持基于多模态大模型算法，进行学校场景下通用特征文本描述搜索；新建对话例如电动车载人、保安巡逻等。

2.
特征搜索：支持学校发生事件后，安保人员定义一些例如“背包骑车的人、奔跑的人、拿白纸的人、拿篮球的人、施工人员、染发、登高、一起打伞”等；可以根据实际场景探索。

3.
支持查看查询结果的原始大图和录像，发起图片检索等。
	套
	1

	网上报修系统
	一、资产管理

1.
支持资产管理，包括资产的添加、删除、导入、导出、编辑；支持设备转资产；支持配置资产到期提醒

2.
支持导出资产二维码

3.
支持统计资产数量、品牌、型号、资产状态、资产维修情况

4.
支持以饼状图展示状态统计，包括资产状态和到期状态

5.
支持展示资产维修率和维修周期，并可查看详情

6.
支持按资产大类、资产状态、到期状态等条件查询已添加到平台的资产

7.
支持维修单、报废单的新增、编辑、撤销、审批、处理、确认、查询、导出

8.
支持手机APP端按权限查看资产信息和资产状态

9.
支持web端和手机APP端按权限生成和处理维修单

10.
支持填写维修结果，并上传相关图片

11.
支持按申请时间、审批时间、流程状态、资产编号、资产名称等条件查询维修单

12.
支持查看维修单详情和流转处理信息。

二、工单管理

1.
*流程节点管理：支持申请、派发、签收、处理、验收/评价的工单闭环流程（须提供检验报告扫描件证明）

2.
工单人员配置：支持在不同工单类型中添加、编辑、删除相关工单人员

3.
*流程超时限制：支持设置工单超时时长，服务模块配置项优先级高于工单类型配置（须提供检验报告扫描件证明）

4.
自动化任务：支持按设定流程自动进行工单流转和消息推送

5.
事件转工单场景下，工单处理人可按校区、楼栋、楼层、场地分配人员；

6.
支持工单类型管理，包括：校园报修、校园报事、设备维护、安全随手拍、我有话说

7.
支持在工单类型下添加细分服务模块

8.
支持展示已产生的工单总数，可分为新建数量、完成数量、作废数量

9.
支持展示已产生的工单类型的数量分布，如校园报修、校园报事、设备维护、安全随手拍、我有话说

10.
支持展示工单子类的数量统计，可按照TOP10数量进行排行

11.
支持展示每日工单总数变化趋势，可选择更多查看工单子类的数量详情

12.
支持展示工单待办总数，可分为待分配、待签收、待验收

13.
支持展示待办的不同工单类型的数量统计，可选择更多查看详细列表

14.
支持展示待办工单停留时间最长的TOP10

15.
支持展示服务质量评价，包括：评分率、满意度、解决完成率

16.
支持展示服务过程评价，包括：接收平均消耗时长、签收平均消耗时长、处理平均消耗时长，可选择更多查看各工单子类的服务统计详情。
	套
	1

	平台集成
	1、完成与第三方系统的对接，包括统一身份认证、数据中台、门户中台、教务课表、校园钉钉等；

2、根据学校需求接入现有所有监控摄像机，实现数据统一治理、分析。
	项
	1

	总体要求
	1、 为确保三校区系统平稳运行，中标方须安排2名工程师驻校2年服务。

2、项目完成验收之前，平台功能需要根据学校学生处、保卫处等部门的业务工作需求在现有平台功能之上进行调整定制，充分满足学校需要。

3、质保期内，平台版本或平台功能如有更新或完善，要根据学校需要，免费为学校更新已发布的最新版本和功能。

4、提供投标的硬件产品及软件平台的API接口文档全部资料，方便学校进行业务系统的对接。
	
	


第六章 投标文件格式

河南物流职业学院智慧门禁系统建设项目
投 标 文 件
项目编号：         
       供应商：                              （电子签章）

   法定代表人或其委托代理人：         （电子签章）

                                       年       月      日

目  录

（格式自拟）

一、投标函及开标一览表
（一）投标函
           （采购人名称）：
1．我方已仔细研究了 
（项目名称）招标项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写：        小写：      ）的投标总报价，按招标文件合同条款约定实施和完成采购人的采购计划。

2、我方承诺在        日历天的投标有效期内不修改、撤销投标文件。 

3、我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，我方完全接受招标文件中所规定的合同条款及其他部分的全部内容，若我方中标，将完全响应其规定。 

4、我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。 

5、我方承诺如果我方中标，签订的采购合同中将免费提供采购货物安装所需的全部辅材，并按招标文件要求向招标代理机构一次性支付招标代理服务费。

6、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

供 应 商：                  （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：               （电子签章）

地
 址：                                            

电
 话：                          
          年       月      日

（二）开标一览表
	项目名称
	

	供应商名称
	

	投标内容
	

	投标总报价
	大写：

小写：

	交 货 期
	

	质量要求
	

	验收标准
	

	质 保 期
	

	交货地点
	

	投标有效期
	

	其他
	


供  应  商： 
（电子签章）
法定代表人或委托代理人： 
       （电子签章）
                                                 年       月      日

（三）投标分项报价表
单位：元
	序号
	货物名称
	品牌型号
	数量
	单位
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	
	

	合计报价
	
	
	



供  应  商： 
（电子签章）
法定代表人或委托代理人： 
       （电子签章）
                                                 年       月      日

（四）货物说明一览表
单位：元
	序号
	货物名称
	主要技术参数
	数量
	质保期
	生产厂商
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	



供  应  商： 
（电子签章）
法定代表人或委托代理人： 
       （电子签章）
                                                 年       月      日

二、法定代表人身份证明
供 应 商：            
单位性质：             
成立时间：             
经营期限：             
姓名：     性别：     年龄：    岁 职务：     
系           （供应商名称）的法定代表人。
特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。
供应商：                 （电子签章）
       年       月      日
三、授权委托书
本人       （姓名）系            （供应商名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改                             （项目名称）招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限： 
。
代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

供  应  商： 
（电子签章）
法定代表人： 
        （电子签章）
身份证号码：                
委托代理人：               （盖章或签字）
身份证号码：                   
                                                      年       月      日

四、投标承诺书
致             （采购人、采购代理机构） ： 
我公司作为本次采购项目的供应商，根据招标文件要求，现郑重承诺如下： 
一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件。 
二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。 
三、参加本次政府采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。 
四、我们保证在中标公告发布后3个工作日内，按招标文件的规定，以现金或银行转账方式向贵公司一次性足额支付采购代理服务费用，并且按照规定和采购人签订合同。 
五、参加本次政府采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。 
六、参加本次政府采购活动近三年内供应商和其法定代表人没有行贿犯罪行为。 
七、参加本次采购活动，不存在联合体投标。 
八、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。 
九、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理： 
（一）投标有效期内撤销投标文件的； 
（二）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的； 
（三）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同； 
（四）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金； 
（五）在投标文件中提供虚假材料谋取中标； 
（六）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的； 
（七）投标有效期内，供应商在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。 

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标而承担法律责任。 

供  应  商： 
（电子签章）
法定代表人或委托代理人： 
       （电子签章）
                                                 年       月      日

技术、商务偏差表

（一）技术偏差表
	序号
	名称
	招标文件要求
	投标文件对应内容
	偏差说明
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	.......
	
	
	
	
	


备注：“偏差说明”一栏写明偏差情况。优于招标文件要求填写“正偏差”且详细列出偏差内容，不完全满足的填写“负偏差”，无偏差的填写“无”。
供  应  商： 
（电子签章）

法定代表人或委托代理人：             （电子签章）

日      期：             年       月      日

（二）商务偏差表
	序号
	条款号
	招标文件要求
	投标文件对应内容
	偏差说明
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	.......
	
	
	
	
	


备注：“偏差说明”一栏写明偏差情况。优于招标文件要求填写“正偏差”且详细列出偏差内容，不完全满足的填写“负偏差”，无偏差的填写“无”。
供  应  商： 
（电子签章）

法定代表人或委托代理人：             （电子签章）

日      期：             年       月       日

六、资格审查资料
（一）基本情况表
	供应商名称
	

	注册资金
	
	成立时间
	

	注册地址
	

	邮政编码
	
	员工总数
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	网址
	
	传真
	

	法定代表人

（单位负责人）
	姓名
	
	电话
	

	营业执照号
	

	基本账户开户银行
	

	基本账户银行账号
	

	经营范围
	

	备注
	


注：应附供应商营业执照副本等相关资料复印件。

供  应  商： 
（电子签章）

法定代表人或委托代理人：             （电子签章）

日      期：             年       月      日

（二）企业财务情况
注：本表应附经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告，具体要求供应商须知前附表。

（三）企业社保及纳税情况
注：提供依法缴纳税收证明和依法缴纳社会保障资金证明，具体要求供应商须知前附表。
（四）企业信用查询
注：附“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询截图，具体要求供应商须知前附表。

（五）其他资格证明材料
七、投标产品技术证明文件

（格式自拟）

八、企业业绩信息
	企业业绩信息

	序号
	项目名称
	买方名称
	合同签订日期
	合同金额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：后附合同、中标公告、中标通知书扫描件，标明序号。

九、实施方案

（格式自拟）

十、售后服务计划


（格式自拟）

十一、供应商认为应附的其他资料
（一）反商业贿赂承诺书
我公司承诺：
在              （项目名称）采购活动中，我公司保证做到： 
一、公平竞争参加本次采购活动。 
二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。 
三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。 
供  应  商： 
（电子签章）
法定代表人或委托代理人： 
       （电子签章）
                       日      期：          年       月      日

（二）享有政府采购优惠政策的证明
中小企业声明函（如有）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期： 

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

监狱企业证明（如有）
（注：符合条件的监狱企业请提供本函，不符合的无需填写此项内容）
省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
供  应  商： 
（电子签章）
法定代表人或委托代理人： 
       （电子签章）
                       日      期：          年       月      日

残疾人福利性单位声明函（如有）
（注：符合条件的残疾人福利性单位请提供本函，不符合的无需填写此项内容）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供  应  商： 
（电子签章）
法定代表人或委托代理人： 
       （电子签章）

日      期：          年       月      日

（三）节能产品、环境标志产品明细表
节能产品明细表
	序号
	设备名称
	品牌型号
	制造商名称
	节字标志认证证书号
	国家节能产品认证证书有效截止日期
	数量
	单价
	总价

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


供  应  商： 
（电子签章）
法定代表人或委托代理人： 
 （电子签章）

日      期：          年       月      日

环境标志产品明细表
	序号
	设备名称
	品牌型号
	制造商名称
	中国环境标志认证证书编号
	认证证书有效

截止日期
	数量
	单价
	总价

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


供  应  商： 
（电子签章）
法定代表人或委托代理人： 
 （电子签章）

日      期：          年       月      日

填报要求： 

1. 本表的设备名称、品牌型号、金额应与货物分项报价一览表一致。 

2. 节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布的《节能产品政府采购品目清单》中的 产品 ， 可 在 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部 网 站（http://www.mof.gov.cn ） 、 中国政府采购 网（http://www.ccgp.gov.cn/）查阅。投标人须在投标文件中附该产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《国家节能产品认证证书》复印件，否则评标委员会有权不予认可。 

3. 环境标志产品是指财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，可在中华人民共和国财政部网站（http://www.mof.gov.cn）、中国政府采购网 

（http://www.ccgp.gov.cn/） 查阅。投标人须在投标文件中附该产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《中国环境标志产品认证证书》复印件，否则评标委员会有权不予认可。 

4. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符。 

5. 没有相关产品可不提供本表。

（四）其他资料
